- 项目名称：重庆市江津区中心医院科教楼LED屏采购

采购单位：重庆市江津区中心医院

二〇二四年十一月

#### 第一篇 投标邀请书

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科教楼会议室LED屏 | 1 | 套 | 170000 |

- 二、投标供应商资质：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 2.本项目的特定资格要求：所投产品必须为重庆市政府采购网采购框架协议电子采购平台入围产品具体分包见第二篇项目技术（质量）需求，投标单位必须为其所投LED屏的入围供应商或其委托的代理商（竞价区域为江津区），确保项目中标后可在框架协议电子采购平台授予合同（评审时采购人将现场查验投标人产品及资格，若不符合要求，投标人将失去投标人资格）。

三、投标及开标时间、地点：

- （一）投标文件递交开始时间：2024年11月20日9:30；

- 投标文件递交截止时间：2024年11月20日10:00；

- （二）投标文件递交地点：放疗中心2楼会议室；

- （三）开标时间：2024年11月20日10:00；

- （四）开标地点：放疗中心2楼会议室。

- 第二篇 项目技术（质量）需求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩显示屏 | 显示屏净屏面积 ：总面积21.74m²（其中，主屏一块，净屏面积：6.08*2.40=14.59m²；耳屏两块，单块净屏面积：2.24*1.60=3.58m²）。像素点间距：1.5mm； | 3块 | 符合LED显示屏框架协议征集采购--主屏 包3要求 |
| 2 | 接收卡 | 与主屏相匹配； 根据像素点计算数量。 | 1批 | 符合LED显示屏框架协议征集采购--配件 包19要求 |
| 3 | 电源 | 与主屏相匹配； 1、输入电压：AC200—240V；2、输出电流：≥40A；3、输出电压：DC5V；4、输出功率：≥200（W）；5、工作效率：78%；短路保护，过流保护； | 1批 | 符合LED显示屏框架协议征集采购--配件 包17要求 |
| 4 | 视频处理器 | 与主屏相匹配； 根据LED屏幕像素点选择使用。最大像素点不少于1040万。 | 2个 | 符合LED显示屏框架协议征集采购--配件 包34要求 |
| 5 | 控制机柜 | 不小于600mm*600mm*1200mm；用于放置控制设备。 | 1个 |  |
| 6 | 辅材及布线 | 辅材线材 、电柜、屏体内电源线、排线、信号线、膨胀螺丝、卡钉、断路器、挂钩、扎带、电胶布等。（包含控制室至LED屏幕的网线、音频线等线路安装（需为暗装）） | 1批 |  |
| 7 | 控制终端 | 1.CPU：Intel 酷睿≥I5-12400，内存：≥16G DDR4 3200 MHz, 硬盘：≥1TB固态 2.显卡：独立4G显卡，支持HDMI，VGA，DP接口，支持独立三屏扩展模式显示 3.USB接口要求：≥8个USB接口，前置与后置USB 3.2 4.网络接口： Intel千兆网卡,需支持蓝牙 5.显示屏幕尺寸≥23.8",宽屏 16:9 ,分辨率≥1920*1080。 | 2套 |  |
| 备注： - 1.本项目为交钥匙项目，所有建设费用均包含在合同金额内，成交供应商应保证产品能正常投入使用。 - 2.因本项目施工过程中存在墙体改造，投标人自行组织踏勘现场，投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。勘查联系人：匡永强，电话：13508366029； |  |  |  |  |

#### 第三篇 项目商务需求

- 一、质量保证及售后服务要求

- （一）质量标准：供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

- （二）自验收之日起，产品质量保证期不低于1年。

- （三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- （四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

- （五）质量保证期内服务要求

- 1.电话咨询：供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.现场响应：用户遇到使用及技术问题，供应商应在30分钟内到达现场，涉及到更换的4小时内带备件上门处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商承担。

- （六）质保期外服务要求

- 1.质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

- 2.质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

- （七）维修配件

- 供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

- 二、交货期限及地点

- （一）交货时间

- 中标供应商签订合同后，在15个工作日内完成安装。

- （二）交货地点

- 重庆市江津区中心医院

- 三、验货方式

- （一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出到货签收，双方签字确认。

- （二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

- （三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

- 1.产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

- 2.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

- 3.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 4.采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

- （四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

- 四、付款方式

- 采购人收到验收申请后，启动验收程序，经采购人验收合格，中标供应商开具合同金额95%的发票，采购人在收到发票后5个工作日内办理支付手续，以转账方式向中标人支付合同金额的95%。质保期后，中标供应商开具合同金额5%的发票，采购人在收到发票后5个工作日内办理支付手续，以转账方式向中标人支付合同金额的5%。

- 五、违约责任

- （一）中标供应商提供设备均为全新设备，若提供假冒商品，假一赔十。

- （二）中标供应商未按照合同约定履行售后服务的，经需方催告后仍未履行的，采购人有权要求中标供应商承担违约金 1000元/次。

- （三）因中标供应商原因逾期完成交付的，每逾期一日，中标供应商应按合同总金额的【千分之二】支付逾期交货的违约金，上述逾期违约金的支付不影响中标供应商交货义务的履行。如逾期交货超过【三十】天的，采购人有权单方解除本合同，并要求中标供应商向采购人支付合同总价款【10%】的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还应予以补足。

- （四）若中标供应商提供产品质量问题导致验收不合格的，中标供应商应当及时按照采购人要求进行整改，完成三次整改后验收仍不合格的，采购人有权解除合同并不予支付合同款项，同时中标供应商应当向采购人支付合同总金额的10%作为违约金，以赔偿采购人因工期延误产生的损失，若该等违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商还需赔偿采购人实际损失款项，该等损失包括但不限于直接损失、间接损失、主张权利产生的费用、预期所得利益等。

- （五）双方因本合同发生的一切争议，应协商解决。协商解决不成的，可依法向采购人住所地人民法院起诉。守约方因追究违约方违约责任而产生的包括但不限于律师费、差旅费、财产保全费、公证费等合理费用由违约方承担。

- （六）其他未约定事项按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行。

六、投标人投标时须提供无串通投标承诺函（格式详见第六篇 响应文件格式/六、无串通投标承诺函）

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

满足本项目第一篇/二、投标供应商资质要求。

（二）符合性审查

满足本项目第一篇、第二篇所有要求。

## 二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标文件要求

一、投标文件的装订要求

1. 投标文件装订成一册，必须编页码与目录，用A4纸打印并逐页盖单位公章。

2. 投标文件必须密封，封面注明项目名称、投标单位。封面单位名称和密封处加盖单位公章。

3.投标文件份数：正本一份，以正本为准。

二、投标文件格式

- 1.盖公章的《报价函》《明细报价表 》各1份。

- 2.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。三证合一只提供营业执照（复印件加盖公章）。

- 3.盖公章的供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

- 4.盖公章的基本资格条件承诺函。

- 5.特定资格条件证书或证明文件（若有）。

- 6.无串通投标承诺函。

- 7.其他应提供的资料（若有）。

# 第六篇 投标文件格式

- 响应文件

项目名称：

供应商名称：                 （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年  月  日

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到                         （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

### 明细报价表

### 项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：）

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容可扩展。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。三证合一只提供营业执照（复印件加盖鲜章）。

三、盖鲜章的供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（格式）

（一）法定代表人身份证明书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX  （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（二）法定代表人授权委托书

致：                     （采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是                 （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                    供应商法定代表人：

（签署或盖章）                 （签署或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，则不提供法定代表人授权委托书。

2.若为授权人办理并签署响应文件的，则需提供法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书。

### 四、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

----------------------------------------------------------

五、特定资格要求资料：（若有）

## 六、无串通投标承诺函

- 承诺函（模板）

招标（采购）项目名称：

分包号：

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                          ，单位负责人：            ，身份证号码：                   。我方就参加本次采购有关事项郑重承诺如下：

1.与我方单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未参与本采购项目的同一采购分包的采购活动。

2.我方与本项目其他相关政府采购当事人不存在任何属于《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等法律法规所规定的关于串通投标的情形。

3.我方参与本项目采购活动亦不存在其他任何属于串通投标的情形。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商：

（供应商公章）

年   月   日

七、其他应提供的资料（若有）

---------------------------------------------------------------------

（结束）