附件1

推介产品需求明细表

	序号
	申请阳光推介项目名称
	主要用途、功能、性能、配置等需求概述
	质保/维保年限
	数量
	单位
	预估单价（万元）
	合计金额（万元）
	推介方式（线上/线下）
	推介资料接收邮箱
	联系人

	1
	阴茎硬度测量仪
	1.功能要求：1.1 具有鉴别心理性阳痿和器质性阳痿功能。1.2 具有获取阴茎勃起后的硬度、周径、阴茎勃起次数/持续时间数据功能。1.3 具有夜间勃起测定仪（NPTR），可连续纪录并定量分析患者在夜间自然睡眠环境下阴茎勃起的次数、持续时间、周径、硬度等功能。1.4 能够进行视听刺激,实时检测阴茎勃起及其硬度功能。1.5 能够评估勃起功能障碍治疗的效果。1.6 能够指导勃起功能障碍治疗用药量。1.7 所测数据能被国家公安部作为阴茎勃起功能障碍司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。1.8 所测数据能被国家司法部作为阴茎勃起功能障碍司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。2.配置要求：阴茎硬度测量仪台1、牵拉导丝（根部）根1、牵拉导丝（头部）根1、阴茎圈环套付12、通讯电缆根1、腿部绷带个12
	5
	1
	台
	45
	45
	线下
	 
 58092658@qq.com
	陈天明13996096613

	2
	 
男性性功能康复治疗仪
	1.临床应用：主要通过负压原理对非器质性男性性功能障碍进行临床辅助治疗。
2.配置：主机1台、电极导联线1套、海绵缸1只、一次性电极片1包、电源线地线保险丝1套、负压引流器3套、过滤器2只。
	5
	1
	台
	19
	19
	线下
	 
 58092658@qq.com
	陈天明13996096613

	3
	膀胱治疗仪
	1.用途：主要恢复膀胱逼尿肌和括约肌的生理功能，调节支配尿道括约肌和盆底肌的神经反射。促进已损伤神经的修复和再生，使膀胱恢复正常储尿排尿功能。2.配置：2.1.主机1台、2.2.导联线1条、2.3.一次性使用心电电极8片、2.4.使用说明书1本、2.5.保修卡1份、2.6.合格证1张、2.7.操作步骤卡1张2.8.电源线1条
	5
	1
	台
	15
	15
	线下
	 58092658@qq.com
	陈天明13996096613

	4
	 
磁刺激仪
	用途：1.控尿障碍：压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动综合征、逼尿肌无力、小儿遗尿，2、神经源性膀胱：脊髓损伤后尿失禁、尿潴留，3、术后排尿功能障碍4、其他：性功能障碍、慢性前列腺炎、阳痿、早泄
主要配置：磁场脉冲源系统  1套、治疗椅1套、液态内循环冷却系统1套、双通道（EMG）诱发电位检测系统1套、恒温磁刺激线圈1套、操作电脑1台。
	5
	1
	台
	45
	45
	线下
	58092658@qq.com
	陈天明13996096613

	5
	糖尿病心脏自主神经功能检测仪
	 辅助诊断糖尿病病人心脏自主神经病变。
	5
	1
	台
	35
	35
	线下
	85605902@qq.com
	漆霞15023192156


