重庆市江津区中心医院

二氧化碳点阵激光治疗仪等医学装备一批阳光推介公告（第二次）

我院拟采购一批医用设备，现面向具备合法经营资质、良好商业信誉及完善售后服务能力的企业，开放本次医用设备产品阳光推介报名通道，参与报名的企业将为我院后续医用设备采购遴选提供依据。附件1《推介产品需求明细表》内设备在第一次阳光推介时已完成推介报名和按要求参加线下推介的企业，无需重复报名提交推介相关资料，第二次挂网阳光推介为进一步调研市场情况。
一、推介产品需求明细

详见附件1：《推介产品需求明细表》
二、公示截止时间：2025 年11月7日17时00分。

1.线上推介方式：在截止时间前将盖章推介材料以PDF格式打包成压缩文件发送至指定邮箱（推介材料文件命名：公司名称+产品名称），可编辑word版《推介产品参数表》同步发送至指定邮箱。

2.线下现场推介方式：各推介公司须按要求提供3份纸质版推荐材料（其中一份盖章现场签到时上交，另准备推介PPT现场5分钟讲解，如需样机推介另做说明），1份PDF格式打包成压缩文件发送至指定邮箱。

3.线下现场推介会时间：

	序号
	线下推介设备名称
	参会时间
	参会地点
	会议联系人

	1
	基因测序仪（二代）
	2025年11月10日09:00
	江津区中心医院检验科会议室
	唐彬15281936788

	2
	眼科手术显微镜
	2025年11月10日09:00
	江津区中心医院放疗中心一楼会议室
	蒋老师023-47520914

	3
	超声雾化低频近红外线治疗仪
	2025年10月12日15:00
	江津区中心医院（东门分院）中医科
	周佳13983971927

	4
	冠状动脉旋磨系统及配套旋磨头
	2025年10月13日15:00
	江津区中心医院心血管内科学习室
	周玲18302314991

	5
	肺毛细血管楔压及血流动力学监测
	2025年10月13日15:00
	江津区中心医院心血管内科学习室
	周玲18302314991

	6
	床旁上下肢康复训练机
	2025年10月13日15:00
	江津区中心医院心血管内科学习室
	周玲18302314991


三、推介材料内容包括但不限于以下材料

1.《推介产品参数表》模版见附件2。

2.《推介公司及产品相关资质材料》要求见附件3。

3.《调研材料真实性及购销廉洁声明》模版见附件4。

联系人：蒋老师    联系电话：023-47520914

重庆市江津区中心医院

          2025年10月31日

	附件1
《推介产品需求明细表》

	序号
	申请阳光推介项目名称
	主要用途、功能、性能、配置等需求概述
	质保/维保年限
	数量
	单位
	预估单价（万元）
	合计金额（万元）
	推介方式（线上/线下）
	推介资料接收邮箱
	联系人

	1
	基因测序仪（二代）
	一、 主要用途：1.  临床诊断与筛查：遗传病诊断、肿瘤精准诊疗、病原微生物检测；2.  个体化用药指导，3.  医学科学研究二、 核心功能要求：1.  灵活的通量配置，2.  全面的测序技术： 主流平台，确保测序读长、准确度和效率能够满足临床诊断与科研探索的多元化需求。3.  快速完整的解决方案，4.  卓越的数据质量，5.  合规与数据安全，6.  读长：长读长模式能够有效覆盖复杂基因组区域，提升变异检测能力。7.  原始数据准确性： 单端读长的原始碱基识别准确度应不低于99.9%，以确保后续分析的可靠性。8.  检测灵敏度： 对于低频突变检测，系统需具备高灵敏度，能够稳定检测出频率不低于1%的体细胞突变。9. 支持的检测类型： 基因测序仪NMPA三类证书上明确能检测来源于人源样本的DNA和RNA，系统需能完美支持全基因组测序、全外显子组测序、靶向目标区域测序以及RNA测序等多种测序应用。10. 配套试剂与耗材： 供应商需提供经过严格质控、性能稳定的原厂测序试剂盒与耗材，并确保其长期供应。
	5
	1
	台
	45
	45
	线下
	tangbin118@cqu.edu.cn
	唐彬15281936788

	2
	眼科手术显微镜
	眼科手术显微镜利用先进的光学系统提供清晰、细腻的图像，能分辨微小的组织细节，如视网膜上的微血管等用于进行眼科的手术精细操作，配置需求：1:  手术显微镜主机1台，2:  助手镜1套，3: 10倍目镜1套，4:  多倍率物镜1套，5: 支架系统1套，6:  照明系统1套，7:  脚踏控制器1套  8：倒像系统   1套 ；9：摄录像系统  1套。
	5
	1
	台
	180
	180
	线下
	cqjj47554942@163.com
	蒋臣                023-47520914

	3
	电动手术台
	手术使用，我科一般特殊体位比较少，电动手术床即可满足要求。可以适当偏宽。
	5
	2
	台
	3
	6
	线上
	570808539@qq.com
	/

	4
	美容床
	用于光电治疗用，类似于一般检查床，最好为上半身部分可以抬高。可以为木质，也可以为不锈钢架。
	5
	10
	台
	0.1
	1
	线上
	570808539@qq.com
	/

	5
	超声雾化低频近红外线治疗仪
	预防、控制和治疗周围神经病变和周围血管病变；周围神经病循环障碍；下肢血管病变血管斑块形成；肌肉劳损、痛风的辅助治疗。
	5
	1
	台
	39.8
	39.8
	线下
	530331303@qq.com
	周佳13983971927

	6
	冠状动脉旋磨系统及配套旋磨头
	冠状动脉旋磨系统及配套旋磨头主要用于心血管内科严重冠状动脉钙化病变的介入治疗。通过高速旋转的旋磨头，将钙化斑块磨成微小颗粒，使血管管腔扩大，为后续支架植入等操作创造条件，提升复杂冠脉病变介入治疗的成功率。系统需具备精准的转速控制、稳定的动力传输，以及安全的操作界面；旋磨头应具有合适的磨头直径规格（如1.25mm、1.5mm等常用规格），材质耐磨且生物相容性好，确保在旋磨过程中高效、安全，减少血管损伤风险，满足我科开展复杂冠状动脉介入手术的设备需求。
	5
	1
	台
	50
	50
	线下
	543257061@qq.com
	周玲18302314991

	7
	肺毛细血管楔压及血流动力学监测
	用于心内科重症患者诊疗，需具备精准测定肺毛细血管楔压的功能，同时可同步监测中心静脉压、心输出量等指标。通过这些指标，能全面反映患者心血管系统的血流动力学状态，为重症心血管疾病（如急性心力衰竭、心源性休克等）患者的诊断、治疗方案调整及预后评估提供关键且全面的数据支持，助力临床实现更精准的诊疗决策。
	5
	1
	台
	35
	35
	线下
	543257061@qq.com
	周玲18302314991

	8
	床旁上下肢康复训练机
	1.用途：适用于对患者上肢和下肢进行被动性和主动性训练。2.功能：2.1 至少具有被动模式、主动模式 和智能模式（根据患者运动速度自动切换主动模式或被动模式）3种训练模式2.2.提供自动痉挛保护功能，具备手动急停保护功能3.性能：3.1可选配训练过程中实时显示生理参数，心电和血氧，训练前和训练后进行血压测量
4.配置：序号配置详细数量单位备注1上下肢康复机1台2电源适配器1件3遥控器1件4平板电脑1件包含APP软件，可选配5动态心电记录仪1件可选配6脉搏血氧仪1台可选配7脉搏波血压计1台可选配
10床旁推车1套可选配
	5
	1
	台
	15
	15
	线下
	543257061@qq.com
	周玲18302314991

	9
	4K肠镜
	用于胃镜检查、手术、通过高清4K成像（分辨率38940*2160P）,可识别黏膜层细微结构，微小血管形态，显著提高早癌检出率
	5
	1
	台
	68
	68
	线上
	928932755@qq.com
	/

	10
	4K胃镜
	用于胃镜检查、手术、通过高清4K成像（分辨率38940*2160P）,可识别黏膜层细微结构，微小血管形态，显著提高早癌检出率
	5
	3
	台
	65
	195
	线上
	928932755@qq.com
	/

	11
	电动病床
	用途：适用需长期卧床、接受特定体位治疗患者，方便医护进行护理及操作，获取、追踪患者体重数值。   
功能需求：
‌1、需具有一键体位功能，且需包含七个重症一键体位；
2、具有称重模块，称重最小分辨率10g，可精准称量患者体重；
3、具有药物剂量计算器功能，直接输入药物系数，即可算出患者用药剂量；
4、具有BMI计算器功能，输入患者身高，直接获取患者BMI值；
5、具有添减物品功能，不影响患者体重称量；
6、具有HOB语音提醒功能，通过语音提醒医护的背板角度是否处于30°-45°范围内；
7、称重系统及体位调节系统结合，使用同一控制器即可控制两套系统；
8、具有护栏控制器4片，多功能液晶控制器1个；
9、病床下床架使用滑轨式升降结构；
配置需求：床主体一张、分体式护栏四片、床头尾板一套、输液杆一根、床垫一张
	5
	5
	台
	5
	25
	线上
	992177826@qq.com
	/

	12
	输液信息采集系统
	一、输液信息采集系统
1.※输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证，可用于镇痛、化疗、胰岛素药物输注
2.整机使用期限≥10年（提供证明文件）
3.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道
4.※可实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
5.★可在监护仪（非输注泵或中央站）屏幕上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果
6.配置要求：每一台配置2个输液泵和4个注射泵。
二、注射泵
1.注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
2.整机使用期限≥10年（提供证明文件）
3.模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用。
4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
5.★支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
6.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
7.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型
8.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛
三、输液泵
1.输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
2.整机使用期限≥10年（提供证明文件）
3.★支持输血功能、肠内营养液功能
4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
5.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
6.可实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看。
	5
	5
	套
	7
	35
	线上
	992177826@qq.com
	/

	13
	监护仪
	1.基本功能模块功能：具备心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度，脉搏、双通道体温和双通道有创血压监测，体温和有创血压可以同时监测；
2.★基本功能模块可升级选配为转运监护仪，从主机拔出后可作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，转运监护仪支持升级Picoo监测，转运监护仪5.5寸电容触摸显示屏；
3.★具备4通道ECG同步分析功能，保证监测的准确性；支持升级选配12导联心电测量，并能在监护仪上完成12导心电静息分析；
4.无创血压须提供手动、自动间隔、连续、序列和整点五种测量模式
5.※高级参数监测：可升级选配肌松（NMT）、振幅整合脑电图（aEEG）、脑部与区域氧饱和度（rSO2）监测和无创心排（ICG）监测模块、可升级选配有创心排量监测(CO)、呼吸力学（RM)、脑电双频指数（BIS)、经外周血流动力学监测（Flotrac）,所有模块支持插入监护仪使用，同屏幕显示；
6.★可实现输注泵、呼吸机等设备的数据和波形信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算；
7.监护仪可升级具备血液动力学计算，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能；
8.可升级选配24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告）,可升级选配血流动力学（Picco）辅助应用工具，图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪；
9.★具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供10个预设组合报警，并允许自定义10个组合报警
10.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式；
11.可升级选配血流动力学（Picco）辅助应用工具，图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。
	5
	10
	台
	6.8
	68
	线上
	992177826@qq.com
	/

	14
	胶囊内窥镜磁控设备
	主要用途和功能：使用于电子胃肠镜禁忌症人群，不耐受插管内镜检查人群，使用磁控胶囊内窥镜替代插管内镜用于胃肠检查。
性能：“磁控胶囊内窥镜”带来了“不插管做胃镜”的全新胃镜体验：受检者只需要随水吞服一颗胶囊，在检查床上躺15-30分钟即可轻松完成一次舒适化、系统化、全方位的胃镜检查。整个过程无痛无创、无需麻醉，也无交叉感染的风险。检查结束后，胶囊将随肠道蠕动自然排出体外，一次性使用不回收。
配置需求：胶囊内窥镜磁控设备（1套）；胶囊内窥镜控制软件（1套）；便携记录器（2台；胶囊探测器（1台）；医疗电动床（1张）。
	5
	1
	台
	49.8
	49.8
	线上
	420278421@qq.com
	/

	15
	神经重症多模态监测系统
	用途：评估神经重症患者的大脑功能状态和预后评估，评估大脑血供、氧供和脑功能情况，用户可导入所需的二次参数计算公式，如最佳灌注压（CPPopt），为患者的个体化灌注压管理提供参考；脑血流自动调节参数（PRx、Mx、Phase），实时了解脑血管的血流调节功能，为预后评估作参考为临床指导脑保护治疗提供全面综合解决方案。    
功能需求：1、通过经颅多普勒（TCD）等长程监测，实时监测颅内血管血流速度、脑血管反应性及痉挛情况，辅助判断脑缺血充血风险。2、通过脑电监测，量化视频脑电图可评估脑功能状态，识别癫痫发作、意识障碍等异常脑电活动，为治疗调整提供依据。3、通过脑氧饱和度监测仪实时了解大脑氧供情况，及时调整救治方案。4、通过ICM+拥有强大的二次参数编辑功能，用户可导入所需的二次参数计算公式，如最佳灌注压（CPPopt），为患者的个体化灌注压管理提供参考；脑血流自动调节参数（PRx、Mx、Phase），实时了解脑血管的血流调节功能，为预后评估作参考，根据输入ICM+的监测信号实现多种二次参数的实时同步分析。5、EEG放大器：≥40通道放大器（另带参考电极）；病人事件信号输入EVENT输入；支持血氧夹信号采集扩展；脑功能参数有包络线、BSI分析、相对α、爆发抑制、频谱熵等6、便携一体式TCD主机、主机是Windows系统平台，方便与医院的HIS系统等对接。7、TCD提供实时和离线栓子检测功能，离线状态下可重新设置栓子阈值进行栓子重分析，栓子识别率≥85%，准确率≥90%；8、配备自动探头监护系统级：可自动搜索、自动扫描、自动跟踪，自动寻找最佳监测频谱，实现长程监测功能;9、脑部与区域组织氧饱和度监测≥4通道：具有脑血氧饱和度监测曲线、具有氧合血红蛋白浓度指数监测曲线、具有还原血红蛋白浓度指数监测曲线;9、数据分析系统：支持对不同病种、不同年龄段患者检查结果进行流行病学统计分析，可生成曲线图、直方图、饼状图、均值偏差等。
	5
	1
	台
	98
	98
	线上
	30840575@qq.com
	/

	16
	彩色超声多普勒诊断系统
	心电导联多普勒超声引导技术是超声引导穿刺和心电定位（ECG）技术的结合，通过心电导联多普勒超声一体机和边摸导电型PICC实现，定位技术的原理为通过心内连接转换器将心房内心电图转换为体表心电图，在心电监护下直视心脏P波电生理改变，评估血管、测血流速度，正确选择穿刺部位，适用于需要长期静脉治疗患者，需输注高渗性或粘稠性液体，如胃肠外营养，需反复输血或采血的患者。
配置需求：显示器、血管超声探头、内置ECG心电腔内定位模块，激光打印机（该设备为静脉治疗护理门诊申请）。
	5
	1
	台
	10
	10
	线上
	25204226@qq.com
	/

	17
	动态脑电图机
	用于动态脑电图检查及脑电监测，需配备盘状电极及电极帽
	5
	2
	台
	10
	20
	线上
	18301772263@163.com
	/

	18
	新生儿转运系统
	用途：获取更高级医疗救治：一些基层医院或普通医院不具备处理复杂、危重新生儿疾病的条件，转运到有新生儿重症监护室（NICU）、配备专业新生儿救治团队及先进设备的上级医院，能让病情严重或复杂的新生儿得到及时有效的治疗，比如出生后有严重呼吸窘迫、先天性心脏病等疾病的新生儿。专科诊断和治疗：某些新生儿疾病需要专业的诊断和治疗技术，如遗传代谢性疾病、神经系统疾病等，转运到有相关专科优势的医院，可得到更准确的诊断和针对性的治疗方案。
功能需求：
1.监护功能：能对新生儿生命体征如心率、呼吸、血压、血氧饱和度、体温等进行实时、精准监测，以便及时发现病情变化并处理。配备如多功能监护仪等设备。
2. 生命支持功能：要有维持呼吸功能的设备，像新生儿专用呼吸机、复苏囊等，满足不同呼吸状况新生儿的需求；提供稳定的循环支持，如输液泵等，保证药物和液体按要求输入。
3. 保温功能：转运暖箱或辐射保暖台等设备，确保新生儿处于适宜温度环境，避免因低体温影响病情和预后。
4. 通讯功能：转运团队与出发医院、接收医院之间要能实时、清晰通讯，及时传递新生儿病情、转运进度等信息，方便各方做好准备和协调工作。
5. 运输功能：转运工具如救护车、直升机等，要行驶平稳，有良好减震性能，降低路途颠簸对新生儿的影响；车内空间布局合理，放置医疗设备和人员操作。
6. 急救处理功能：配备常用急救药品和器械，转运途中能处理突发状况，如心跳骤停、惊厥等。
7. 信息记录功能：完整记录转运过程中新生儿病情变化、治疗措施、用药等信息，为后续诊断和治疗提供依据。
配置需求：转运暖箱1套，新生儿转运呼吸机1台，输液泵1个，注射泵1个，转运监护仪1个，电动担架1个
	5
	1
	台
	60
	60
	线上
	3249776238@ qq.co
	/

	19
	高精度光固化3D打印机
	一、 主要用途：1.  手术规划与预演，2.  个性化手术导板制作，3.  康复支具与植入物原型，4.  医学教学与医患沟通，5.  前沿医学研究
二、 核心功能要求：1.  高精度打印能力，2.  可靠的打印稳定性，3.  广泛的材料兼容性，4.  高效的后期处理，5.  专业的医用软件系统，6.  操作便捷与安全
三、 关键性能配置要求：1.  打印技术： 首选基于LCD（掩膜）或DLP技术的面光源光固化打印机。2.  打印精度（XY分辨率）： 设备理论XY轴分辨率较高。3.  层厚（Z轴精度）： 可选择的打印层厚范围应涵盖10-100微米，并能在25-50微米层厚下稳定工作。4.  成型尺寸： 成型舱容积需满足临床常见解剖结构模型的打印需求。5.  打印速度： 在保证精度的前提下，具备快速打印能力。6.  软件与文件格式： 随机软件应能无缝处理STL，OBJ，3MF等通用格式文件，并能高效处理由医学三维重建软件（如Mimics， 3D Slicer）生成的复杂网格模型。
	5
	1
	台
	2
	2
	线上
	tangbin118@cqu.edu.cn
	/

	20
	高通量无耗材细胞计数仪
	一、 主要用途：1.  细胞治疗产品研发与质控。2.  基础与临床科研，3.  生物制品生产支持，4.  优化实验室工作流程
二、 核心功能要求：1.  无耗材检测，2.  高通量与自动化，3.  高精度细胞计数与活率分析，4.  细胞形态学分析，5.  用户友好的智能软件，6.  防污染与易清洁设计
三、 关键性能配置要求：1.  检测速度： 单次样本检测时间应短于30秒，具备每分钟检测多份样本的能力。2.  检测浓度范围： 拥有宽广的线性检测范围，且无需手动稀释。3.  样本量需求： 每次检测所需的样本体积应尽可能小，以珍贵细胞样本的损失。4.  计数准确性： 在标准颗粒或细胞样本测试中，计数结果与预期值的偏差应控制在优异水平。5.  活率检测准确性： 对于不同活率的标准样本，检测结果应与台盼蓝染色手工计数结果具有高度相关性。6.  细胞类型兼容性： 能够稳定检测多种常见细胞类型。
	5
	1
	台
	10
	10
	线上
	tangbin118@cqu.edu.cn
	/

	21
	高精度注射泵
	一、 主要用途：1. 科研实验： 用于动物实验中的药物灌注、微流控液体精准控制、细胞培养中的试剂添加等需要高精度流体控制的科研领域。
二、 核心功能要求：1.  高精度输注，2.  宽广的流量范围，3.  多通道同步工作（若为多通道泵），4.  全面的安全报警系统，5.   中文操作界面，6.  数据管理与追溯，7.  便携与可靠性
	5
	1
	台
	3
	3
	线上
	tangbin118@cqu.edu.cn
	/


附件2

推介产品参数表

	设备名称
（注册证名称）
	
	对应需求明细表序号
	

	注册证号
	
	设备品牌
	

	设备型号
	
	产地
	

	制造商名称
	
	单位规模

（制造商）
	（大 / 中 / 小微）企业

	推介产品使用人员资质要求
	使用操作是否有国家法规强制人员资格要求，填写证件名称+人员数量。若无人员资格要求，是否对操作培训要求。

	推介产品其他医院配置情况

（优先填写重庆地区医院）
	1.医院名称+设备名称+设备型号+生产厂家+购置时间+购置原值；

2.参考格式同上（填写至少三家医院）

	同类产品
（列举品牌）
	1.医院名称+设备名称+设备型号+生产厂家+购置时间+购置原值；

2.参考格式同上（填写至少三家品牌，国内外独家生产除外）

	推介供应商名称

（盖章）
	
	推介供应商承诺代表人
	

	推介供应商承诺代表人身份证号码
	
	联系电话（手机号）
	

	推介供应商单位地址
	
	单位规模

（推介商）
	（大 / 中 / 小微）企业

	本次承诺报价

（单价）
	                     （万元）

	本次承诺报价

（总价）
	                     （万元）

	承诺交付期
	                     （月）

	承诺质保期
	                     （年）

	设备技术参数
（每条产品技术参数至少满足三家厂家品牌）
	详细参数

	其他技术参数
	

	设备配置清单
	

	推介产品诊疗项目收费情况
	1.收费项目名称+收费项目编号+收费金额

2.多个项目收费，格式同上。

	是否涉及配套使用耗材
	专机专用/通用耗材+耗材名称+型号+单位+价格+生产厂家+收费项目名称+收费项目编号+是否是药交平台网上采购

多个配套耗材，格式同上。 

	产品对房屋、水电条件特殊要求情况
	

	产品对排污、放射有特殊要求情况
	

	产品对零配件、升级更新、消耗品来源有特殊要求情况
	

	质保期内是否提供备用机
	                  有  /  无

	质保期开机率保证
	                     （%）

	质保期预防性维护及巡检次数
	                     （次/年）

	补充服务承诺优惠条件（包括但不限于售后服务、设备维保服务、设备更新升级、提供备品备件、专用耗材等）
	

	3年内最低
中标单价（提供合同复印件、中标通知书、招采官网截图）
	                     （万元）

	
	采购方式《公开招标（综合评分）、公开招标（最底价）、其他方式（自行填写）》+医院名称+联系人+联系方式

	其他需要注明的事项以及对此次采购的意见与建议
	

	备注：本表格所有内容均为必填项，请推介供应商如实填写，推介符合临床医技科室使用的优质产品。


附件3

推介公司及产品相关资质材料
1、生产企业营业执照

2、生产企业医疗器械生产企业许可证及备案凭证

3、推介产品销售授权书

4、经营企业（供应商）医疗器械经营许可证

5、经营企业（供应商）营业执照及备案凭证

6、经营企业法人代表授权委托书及推介相关人员身份证照

7、医疗器械注册证、医疗器械登记表（设备、耗材）

8、市场同类同档次产品的性能对比表（逐条对比）

9、产品（设备+配套耗材）说明书

10、推介产品其他资料

附件4

调研材料真实性及购销廉洁声明
为加强医院廉政建设，进一步规范医疗设备、耗材购销行为，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的医疗秩序和医用耗经营秩序，防止医疗设备，耗材购销中不正之风的发生，我公司郑重承诺并遵守：

一、所提供资料真实有效，无任何虚假成分。

二、我方不以回扣、提成、赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、网购、电子礼品卡、电子红包、宴请、娱乐及提供国内或境外旅游等手段干扰医院工作人员采购及产品的选择。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处等。

四、我方如违反本承诺，经核实后，列入“非诚信交易黑名单”，在单位内通报，并向有关卫生计生行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》相关规定处理。情节严重的，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

五、必须积极配合医院对医药产品购销中有无商业贿赂的调查。如有违反上述承诺，我们愿意承当造成所有后果，并取消中标资格退回产品、记入不良行为数据库等处理，直至停止业务往来，以及执法执纪部门的其他处理。 

公司名称：（盖章）  

推介企业承诺代表（签名）： 
联系电话：

日期：

