附件2

系统需求明细表

	序号
	申请需求调研项目名称
	主要用途、功能、性能、配置等需求（包括但不限于）
	详细功能参数
	品牌
	预估单价（万元）
	资料接收邮箱
	联系人

	1
	人员管理
	用户注册、角色权限分配、访问日志和生物识别认证等。
	
	
	
	jjzxyyxxzx@

163.com
	何老师
47537414

	2
	科研数据成果管理
	实验室数据采集、存储分析、可视化仪表盘、版本控制和知识产权保护等。
	
	
	
	
	

	3
	培训考核管理
	在线课程、考试模块、成绩追踪和证书发放等。
	
	
	
	
	

	4
	计费管理
	自动计算使用费用、多模式计费、发票生成和财务报表等。
	
	
	
	
	

	5
	仪器设备管理
	实时状态监控、预约调度、维护提醒、故障报警和RFID追踪等。

注：参与调研的系统供应商需自主完成现场调研，对所获资料全权负责。提交调研成果前，视同已全面踏勘现场、充分了解本项目相关设备仪器品牌及接入标准，调研内容须充分契合现场与环境实际
	
	
	
	
	

	6
	危化品管理
	采购入库出库、库存预警、MSDS集成、风险评估和应急响应等。
	
	
	
	
	

	7
	试剂耗材管理
	批次追踪、过期提醒、领用审批、供应商集成和消耗分析等。
	
	
	
	
	

	8
	定制专属网页和微信公众号
	个性化仪表盘、实时通知、预约查询和一键移动交互，支持自定义模板等。
	
	
	
	
	

	9
	17个仪器智能控制器
	集成传感器，支持远程控制、状态监测、多接口兼容等，后续新增价格不得超过合同价。

注：参与调研的系统供应商需自主完成现场调研，对所获资料全权负责。提交调研成果前，视同已全面踏勘现场、充分了解本项目相关设备仪器品牌及接入标准，调研内容须充分契合现场与环境实际
	
	
	
	
	

	10
	危化品智能五门柜
	电子锁、温湿度/气体检测、五门独立分区、RFID识别，符合GB 15603危化品存储标准等。
	
	
	
	
	

	11
	培训
	提供培训方案
	
	
	
	
	

	12
	管理制度咨询
	免费实验室规范指导（提供支持年限）
	
	
	
	
	

	13
	维保
	免费维保期，维保内容包含软硬件维护及升级等（提供支持年限）
	
	
	
	
	

	14
	科研共享平台对接
	集成第三方平台，确保数据互通（提供方案）
	
	
	
	
	

	15
	监控系统对接
	要求实验室管理系统能够与医院现有监控系统进行对接，对接后包括但不限于实现：
（1）仪器上机刷卡时的抓拍；

（2）从实验室管理系统点击跳转到监控平台查询监控画面。

注：参与调研的系统供应商需自主完成现场调研，对所获资料全权负责。提交调研成果前，视同已全面踏勘现场、熟知监控品牌技术要求及系统核心功能、硬件配套标准及项目相关风险与义务，调研内容须充分契合现场与环境实际。
	
	
	
	
	

	16
	服务器资源
	提供详细服务器配置
	详见附件1系统参数表
	
	
	
	

	17
	数据安全
	提供数据安全详细方案
	
	
	
	
	

	18
	配套硬件
	提供详细方案
	详见附件1系统参数表
	
	
	
	


