附件1：

推介产品需求明细表

| 序号 | 申请科室 | 申请阳光推介项目名称 | 主要用途、功能、性能、配置等需求概述 | 质保/维保年限 | 数量 | 单位 | 预估单价（万元） | 合计金额（万元） | 推介方式（线上/线下） | 挂网次数 | 会议地点及时间 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科 | 石蜡切片机 | 拟购置的轮转式切片机是能够半自动、手动二合一，既具有电机进样的半自动修片模式，又有小手轮手动修片模式的石蜡切片机；用于制作不同硬度的人体组织样品薄切片，以供实现组织学诊断； 需具有样本头进样方式：≥3种，至少包括小手轮、外接独立操作控制器、机身左侧按键面板；小手轮调节：粗修小手轮进样方向、速度可通过软件快速实时调节，适应不同操作者使用习惯；关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统等功能。 | 5 | 2 | 台 | 12 | 24 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室会议室 | 裴志刚17784255157 |
| 2 | 病理科 | 漂片仪 | 该设备服务于生物组织病理制片，切片后漂片效果直接影响最终制片与病理诊断质量。设备采用密闭腔体，依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控试剂，自动化完成切片舒展整平。 配置双气泵保障运行稳定；配备电子锁，防止误操作；自带酒精浓度智能检测，把控试剂品质；支持一键换液，简化运维。适配医院病理科常规制片，保障切片平整完好，提升制片标准化与工作效率。 | 5 | 2 | 台 | 1 | 2 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室会议室 | 裴志刚17784255157 |
| 3 | 病理科 | 冷台 | 冷台为病理制片配套设备，适配组织脱水、包埋、切片整套流程。经脱水浸蜡后的组织包埋注蜡后，依靠冷台低温环境让石蜡快速均匀凝固，提升蜡块硬度，保障后续切片平整顺滑，直接决定切片质量。 设备依托压力泵、电磁阀、多向阀完成温控稳定调控，搭载双气泵保障控温稳定；配置电子锁，规避误触改动参数；可智能监测试剂酒精浓度，保障制片试剂达标；支持一键换液，维护便捷。冷台温控稳定，适配医院病理常规石蜡制片，操作省心，有效稳定制片品质。 | 5 | 2 | 台 | 1.5 | 3 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室会议室 | 裴志刚17784255157 |
| 4 | 病理科 | 脱水机 | 拟购置的全封闭脱水机是用于生物组织病理检测，是生物组织制片前必要的工序，在整个组织制片流程中，脱水、包埋、切片、烤片、染色等对后期制片效果的好坏有重要作用。而脱水将直接影响到制片的效果。拟购置的设备是将组织置于一密闭的反应缸内，在不同时间注入各类试剂，并按要求浸泡一定时长，以达到对组织固定、脱水、透明和浸蜡的要求。各类试剂的注入是由压力泵、电磁阀、多向旋转阀等相互配合实现。设备需具有双气泵，电子锁，智能酒精浓度检测，一键换液等功能。 | 5 | 1 | 台 | 35 | 35 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室会议室 | 裴志刚17784255157 |
| 5 | 病理科 | 大体摄影仪 | 大体摄影仪为病理实验室标配设备，服务生物组织全流程病理制片。病理脱水、包埋、切片、染色各工序互相影响，脱水品质决定切片最终效果；该设备用于取材阶段标本高清拍照存档，留存大体影像，方便病理医生对照切片综合判读，满足病例溯源、质控、会诊教学要求。 设备管路依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控清洁试剂输送；配备双气泵，保障设备供气、照明运行稳定；设置电子锁锁定拍摄参数，避免误操作改动设置；搭载智能酒精浓度检测，监测台面消杀试剂浓度，防止标本污染、画面脏污；具备一键换液功能，可快速更换清洁试剂，运维简便。设备成像清晰、适配病理常规取材，完善制片全流程质控。 | 5 | 1 | 台 | 6 | 6 | 线下 | 第三次 | 9月8日，14:30，科室会议室 | 裴志刚17784255157 |
| 6 | 病理科 | 取材台 | 取材台是病理制片前端关键设备，承接标本取材工序，取材质量直接影响后续脱水、包埋、切片、染色全流程制片效果。设备采用密闭操作区域，依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀管控各类清洁、固定试剂输送。 设备搭载双气泵，保障排风、供液稳定；配备电子锁，锁定运行参数，避免误操作；具备智能酒精浓度检测，把控消杀试剂浓度，防止标本污染；支持一键换液，便捷更换各类试剂。适配医院病理日常取材，兼顾操作安全、质控稳定与运维简便，保障前期标本合规处理。 | 5 | 1 | 台 | 15 | 15 | 线下 | 第三次 | 9月8日，14:30，科室会议室 | 裴志刚17784255157 |
| 7 | 病理科 | 离心机 | 台式离心机为病理实验室配套前处理设备，适配组织制片全流程。病理脱水、包埋、切片、染色各环节环环相扣，脱水品质决定最终切片效果；该离心机用于病理体液、组织匀浆离心提纯，保障前期样本纯度，为后续脱水制片筑牢基础。 设备依靠压力泵、电磁阀、多向旋转阀辅助管路稳定控液；搭载双气泵保障设备运行平稳；配置电子锁，防止误改参数；可智能检测酒精试剂浓度，保障标本处理试剂达标；支持一键换液，简化试剂更换操作。整体适配病理常规样本离心处理，运行稳定、安全易维护，保障病理制片全流程质控稳定。 | 5 | 1 | 台 | 6 | 6 | 线下 | 第三次 | 9月8日，14:30，科室会议室 | 裴志刚17784255157 |
| 8 | 病理科 | 全自动推片染色机 | 已满足推荐要求，不再做推荐，此前两次已完成报名的供应商，请按时参加本次会议；其中已参加过线下会议的供应商，无需再次到院参会。 |  |  |  |  |  |  |  | 9月8日，14:30，科室会议室 | 裴志刚17784255157 |
| 9 | 超声科 | 超声诊断仪 | 已满足推荐要求，不再做推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 超声科 | 超声诊断仪 | 已满足推荐要求，不再做推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 妇科 | 超声波妇科治疗仪 | 该设备主要用于我科外阴白色病变，宫颈炎、尖锐湿疣等。是一种新型的妇科物理治疗技术。通过超声波的特性，精准定位病变组织，进行治疗，该操作技术具有无创、高效、治疗时间短、恢复快等特点。主要性能：精准定位、高效安全、操作便捷。主要配置：主机系统：包含主机（含控制软件、TPS三维模拟定位及疗效检测软件）和承载车，负责能量输出、定位控制及图像监控。 治疗执行部件：治疗枪、治疗头（增强型聚焦超声治疗头，焦点小、声强高）及一次性使用治疗头套。辅助部件：水箱（用于耦合及散热）、脚踏开关（用于控制治疗过程）等。 | 5 | 1 | 台 | 30 | 30 | 线下 | 第三次 | 9月10日，14:30，科室会议室 | 赵地奇13637790687 |
| 12 | 妇科 | 阴道微生态评价系统 | 已满足推荐要求，不再做推荐，此前两次已完成报名的供应商，请按时参加本次会议；其中已参加过线下会议的供应商，无需再次到院参会。 |  |  |  |  |  |  |  | 9月10日，14:30，科室会议室 | 赵地奇13637790687 |
| 13 | 感染科 | 支气管镜 | 可完成肺泡灌洗、毛刷采样、病灶活检，获取病原学及病理标本；具备气道球囊扩张功能，用于结核等病变所致气道狭窄干预，提升感染性气道疾病诊治能力；可完成气管-各级支气管可视探查评估，识别黏膜、管腔各类病变；可实施气道负压吸引廓清痰液、脓栓及分泌物；支持气道异物取出、气道出血局部止血处置；支持病灶局部给药治疗；兼容气道支架置入、调整及取出；可适配冷冻活检、冷冻消融、热消融等介入操作；支持病灶标记定位；具备诊疗图像、视频采集存储回放功能，满足病历归档、病例教学需求。 | 5 | 1 | 台 | 32 | 32 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室办公室 | 陈郭珍18375916117 |
| 14 | 口腔科 | 笑气镇静阵痛吸入系统 | 已满足推荐要求，不再做推荐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 麻醉科（手术室） | 电动手术床 | 已满足推荐要求，不再做推荐，此前两次已完成报名的供应商，请按时参加本次会议；其中已参加过线下会议的供应商，无需再次到院参会。 |  |  |  |  |  |  |  | 9月8日，14:30，科室会议室 | 叶健：13883691508 舒娟：17783902018 |
| 16 | 麻醉科（手术室） | 高频电刀系统 | 设备主要用于开放及腔镜手术，并能清除手术中产生的烟雾。功能：1.电切、电凝（喷凝）、双极模式档位可调节（多模式、多档位），并根据组织自动调节功率；2.能用于复用型和一次性电刀笔和电钩（2种接口）；3.配置烟雾系统（联动多台设备、自动启停、可调节负压流量、低噪音运行、配套水循环系统）；4.配负极板回路垫（用于特殊患者或特殊体位）。性能：临床通用标准。配置要求：电刀主机1台、脚踏板、烟雾清除系统1套、负极板回路垫每台设备配1张。 | 5 | 2 | 台 | 15 | 30 | 线下 | 第三次 | 9月8日，14:30，科室会议室 | 叶健：13883691508 舒娟：17783902018 |
| 17 | 麻醉科（手术室） | 医用显示屏 | 设备主要用于腔镜系统、达芬奇机器人系统影像实时显示手术视野图像，和手术录像、影像资料刻录至刻录机存档。功能：1.高清实时影像输出（分辨率1920*1080/4K医用级别），支持多种影像信号输入接口；显示屏高度可调节；2.实时采集手术静态图片、动态视频；3.性能：能适用于各类品牌设备。配置要求：内存强大，适配多种常用图片及影像格式，输出方便，便于存储；可移动可调节高度的显示屏支架。 | 5 | 1 | 台 | 2 | 2 | 线下 | 第三次 | 9月8日，14:30，科室会议室 | 叶健：13883691508 舒娟：17783902018 |
| 18 | 消化内镜中心 | 高清胃肠镜系统 | 已满足推荐要求，不再做推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 消化内镜中心 | 全自动内镜清洗消毒机 | 设备主要用于消化内镜的日常清洗消毒，配备至少2条内镜灌流接口，支持快速插拔，安装拆卸便捷。自动识别内镜数量，智能调节灌流压力流量，优化洗消效果。支持消毒液名称、有效期、使用周期设置，具备到期提醒、添加排放功能，全程侧漏，设备配备自身消毒功能 | 5 | 2 | 台 | 12 | 24 | 线下 | 第三次 | 9月9日，14:30，科室会议室 | 赵正中13883965088 |
| 20 | 消化内镜中心 | 双气囊小肠镜系统 | 设备主要用于深部小肠专属诊疗，弥补胃肠镜检查盲区，适配小肠疾病诊断与微创治疗。需具备双气囊独立控压充放气，高清成像支持光学染色、电子放大具备影像录制、储存功能。诊疗一体配备双气囊气泵，大通道适配各类微创治疗器械。安全易用镜身灵活可控，支持全浸泡消毒。 | 5 | 1 | 台 | 126 | 126 | 线下 | 第三次 | 9月9日，14:31，科室会议室 | 赵正中13883965088 |
| 21 | 心血管内科 | 自动体外除颤器 | 设备主要用于心内科门诊、病房、手术室、转运途中突发室颤、无脉性室速等心脏骤停患者紧急抢救。具备成人、儿童双模式一键切换，可自动识别致命心律失常、智能匹配除颤能量，全程语音图文引导心肺复苏操作，配备电极脱落、低电量、故障多级安全报警功能。要求心律识别精准、充电启动迅速、能量输出稳定误差小，可连续多次放电无故障运行。整机轻便便携、操作简单直观，配套成人/儿童专用电极片、长效免维护待机电池，自带设备自动自检功能，防尘抗摔耐用，满足心内科突发心搏骤停高频急救需求。 | 5 | 1 | 台 | 3 | 3 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室办公室 | 罗阳18580965491 |
| 22 | 心血管内科 | 便携式床旁超声仪 | 设备主要用于心内科病房、急诊胸痛、危重心衰患者床旁快速心脏评估，兼顾院内转运、介入术中实时监测与外周血管筛查，满足成人患者快速诊疗。需具备二维、M 型、彩色及频谱多普勒多成像模式，可自动测算心功能、房室结构、血流动力学指标，配备图像信号丢失、参数异常预警功能。要求成像清晰、测量数据精准、开机启动迅速，可连续长时间稳定扫查。整机操作直观简便，配备心脏相控阵、血管高频双探头，内置大容量影像存储、DICOM 影像导出模块与长效备用电池，机身防水耐磕碰，满足心内科床旁急救、日常查房高频诊断需求。 | 5 | 1 | 台 | 20 | 20 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室办公室 | 罗阳18580965491 |
| 23 | 心血管内科 | 体外反搏 | 设备主要用于冠心病、心绞痛、心衰、高血压、缺血性心脑血管疾病患者的无创体外循环辅助治疗，兼顾心内科住院、门诊康复常规诊疗。可同步分段气囊序贯加压，促进下肢血液回流、改善心肌供血，实时同步监测心电、血压，自动匹配治疗压力与周期，具备异常心率、压力超限安全报警。压力调控精准、充气放气响应快速，整机可连续稳定长时间治疗；操作界面直观简易，配备多尺寸治疗气囊、独立控温系统、紧急停机装置，配套医用治疗床与循环冷却系统，运行低噪耐用，满足心内科批量康复治疗需求。 | 5 | 1 | 台 | 30 | 30 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室办公室 | 张玉13594625196 |
| 24 | 心血管内科 | 血管内冲击波治疗设备 | 设备主要用于心内科介入手术室冠心病重度钙化冠脉病变 PCI 术前斑块修饰治疗，适用于成人钙化狭窄病变预处理，辅助支架充分扩张贴壁。可控释放脉冲式冲击波碎裂血管钙化斑块，配备能量异常、连接故障、操作超限多级安全报警功能。要求冲击波能量输出稳定、脉冲调控精准、响应迅速，术中可持续稳定工作。整机操作界面简洁直观，配套专用连接线缆、触发控制器，支持多种规格冲击波导管适配，具备设备开机自动自检功能，运行安全可靠，满足心内科复杂冠脉钙化病变介入手术常态化使用需求。 | 5 | 1 | 台 | 8 | 8 | 线下 | 第三次 | 9月7日，14:30，科室办公室 | 罗阳18580965491 |
| 25 | 呼吸与危重症医学科 | 呼吸内镜冷热治疗工作站 | 已满足推荐要求，不再做推荐，此前两次已完成报名的供应商，请按时参加本次会议；其中已参加过线下会议的供应商，无需再次到院参会。 |  |  |  |  |  |  |  | 9月11日，8：00—18：00，科室会议室 | 王玉波13228687211 |
| 26 | 呼吸与危重症医学科 | 半导体激光治疗仪 | 设备主要用于：①气道梗阻：主气管、分支气管原发性与转移性恶性肿瘤姑息治疗；②气道良性病变：结核性气管狭窄、气管切开、良性肿瘤、良性肉芽肿、气管软化症等；③气管、支气管内膜非典型增生、淀粉样变；④熔断气管支架、气管支架再造成型；⑤汽化消融组织，即时解放气道；⑥气管、支气管内凝固止血。 | 5 | 1 | 台 | 100 | 100 | 线下 | 第三次 | 9月11日，8：00—18：00，科室会议室 | 王玉波13228687211 |
| 27 | 呼吸与危重症医学科 | 电子支气管镜主机与治疗支气管镜 | 已满足推荐要求，不再做推荐，此前两次已完成报名的供应商，请按时参加本次会议；其中已参加过线下会议的供应商，无需再次到院参会。 |  |  |  |  |  |  |  | 9月11日，8：00—18：00，科室会议室 | 王玉波13228687211 |
| 28 | 脊柱外科 | 术中神经电生理监测系统 | 已满足推荐要求，不再做推荐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 泌尿外科 | 热蒸汽治疗设备 | 1.手术操作时间较短，平均手术时间为5-15分钟，手术运转效率高，提升泌尿外科前列腺手术的效率与病床周转率。 2.麻醉要求低，局部麻醉加镇静即可满足手术要求。解决了高危高龄患者的麻醉高风险的问题，使许多长期带尿管的病人摆脱安置尿管的烦恼。 3.围手术期不良反应轻微，满足年轻患者对保留性功能的诉求。 4.可以作为日间、门诊手术的主要治疗方式 | 5 | 1 | 台 | 98 | 98 | 线上 | 第三次 | / | / |
| 30 | 神经外科 | 无创脑水肿动态监测仪 | 设备主要通过在床旁监测颅脑疾病患者脑水肿情况，及时发现并干预脑水肿，从而降低致死、致残率，改善患者预后。需具备无创、可实时监测脑水肿参数。要求参数精准、可长时间稳定运行。整机操作简便，便携耐用，满足神经重症病人救治工作需求。 | 5 | 1 | 台 | 49 | 49 | 线上 | 第三次 | / | / |
| 31 | 神经外科 | 颅内压监护仪 | 设备主要通过在颅内置入传稿器，并在床旁监测颅脑疾病患者颅内压情况，及时发现并干预高颅压，从而降低致死、致残率，改善患者预后。需具备实时监测颅内压及脑温参数功能。要求参数精准、可长时间稳定运行。整机操作简便，便携耐用，满足神经重症病人救治工作需求。 | 5 | 2 | 台 | 8.5 | 17 | 线上 | 第三次 | / | / |
| 32 | 消化内科 | 胃肠电图仪 | 已满足推荐要求，不再做推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 消化内科 | 胃肠动力治疗 | 已满足推荐要求，不再做推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 神经内科 | 经颅重复磁刺激仪 | 已满足推荐要求，不再做推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 神经内科 | 耳迷走神经电刺激仪 | 已满足推荐要求，不再做推荐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 放射科 | 磁共振成像系统及辅助设备设施 | 已满足推荐要求，不再做推荐，此前已完成报名的供应商，请按时参加本次会议；其中已参加过线下会议的供应商，无需再次到院参会。 |  |  |  |  |  |  |  | 9月10日，8：00—18:00科室会议室 | 周军 13608353213 |