重庆市江津区中心医院医用耗材遴选公示文件

（采购项目编号：JJQZXYY-20260930）

各位供应商：

我院对超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（散射比浊法）等耗材一批进行公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、遴选参与人报名及相关要求：

（一）本次遴选是向社会发起公开遴选，遴选公告文件及补遗更正公告（如果有）在重庆市江津区中心医院官网发布，请各参选供应商注意下载；无论参选供应商下载与否，均视同参选供应商已知晓本项目遴选采购文件、补遗更正文件（如果有）的全部内容。

（二）本次遴选报名时间、公开遴选时间及报名条件：

1、遴选报名截止时间：2026年10月13日北京时间：17:00；

2、遴选会开始时间：

包1至包6遴选开始时间2026年10月14日北京时间：08:30；

（超过遴选开始时间不再收取响应文件，请各参与遴选的供应商提前30分钟提交响应文件及样品，并完成签到），请各参与遴选的供应商按遴选文件要求做好准备，遴选地点:放疗中心一楼会议室，如有变动另行通知；

3、报名方式：现场报名，不接受电话、传真及邮箱报名；

4、报名地点：重庆市江津区中心医院医学装备科

5、报名资料：按本公告第六部分内容 “模版格式7”中附表和要求准备相应报名资料，并在报名时同步提交到报名处。

6、报名联系人：李老师   电话：023-47520914

7、超过报名截止时间不再受理。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包项下的遴选采购活动。

（四）同一分包项为单一品目的采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加遴选，只能按照一家供应商计算，并以报价最低者为代表供应商参加遴选；若最低报价相同的，若出现相同最低报价，则按最终评审得分确定。

（五）各潜在供应商不得互相串通报价，不得恶意竞争、故意以低于成本价进行报价，不得损害医院的合法权益，不得侵害人民群众的利益。

（六）本项目不接受联合体参与遴选。

（七）每项产品都须现场提供至少1个样品，特殊情况另行通知样品现场提供方式，如同一产品涉及多个型号的，则提供主要使用型号样品，数量不限。

（八）供应商必须严格按照本次遴选的《医用耗材项目清单》的内容及要求，提供相关产品信息和报价，不得更改《报价明细表》格式、项目清单顺序和留空，每项产品报价均不得超过项目清单最高限价，且挂网产品不超过当期重庆药品和医用耗材招采管理系统的成交价（有最低价的不超过最低价，无最低价的不超过成交均价），必须为一个有效报价；提供响应产品技术质量相关参数信息，按《医用耗材试剂遴选产品技术（质量）响应差异表》格式要求对应填写，每一个遴选产品均须提供响应产品的真实技术质量相关参数。所有的信息错误，均会被视为无效响应。

（九）优先遴选在重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网并能以报价成交的响应产品。

（十）以上条款供应商必须全部满足，否则视为无效响应，取消遴选资格。

（十一）医用耗材遴选出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理

1.报名参加遴选的供应商不足三家的，或者遴选文件作实质响应的供应商不足三家的分包项目作废，需再次挂网，专机配套耗材或第三次挂网报名供应商仍不满足三家的除外；

2.因情况变化，不再符合规定的公开遴选方式适用情形的；

3.出现影响遴选公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，遴选活动取消的。

（十二）若有其他未尽事宜，遴选现场会宣布调整。

二、资格条件:

（一）对生产厂家的要求

1.提供制造商营业执照正本或副本复印件

2.响应产品属于医疗器械的提供医疗器械生产许可证

3.响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表；属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供备案信息表、注册证书复印件）；不属于医疗器械的不提供《中华人民共和国医疗器械注册证》《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》、第一类医疗器械备案信息表。

(二）对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产厂家的要求条件外，还须提供：（如果生产厂家为供应商，按照以下第3-6条提供）

1.遴选参与人法人营业执照（副本）（加盖投标人鲜章，提供原件备查）

2.响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营许可证》；响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件加盖鲜章，并提供原件备查）

3.遴选参与人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。（加盖投标人鲜章）

4.有国家医保27位编码的产品需提供27位国家医保编码

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次遴选活动。供应商须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单” （至采购公告发布之日前三年）查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

6.凡是被司法机关、纪委及纪检监察部门通报涉及违规违纪不良情形的供应商，拒绝其参与本次遴选活动（按下文“模版格式4” 提供诚信合法承诺函）

（三）遴选结束后，我院有权对遴选参与人的响应文件资料进行全面核实，如遴选参与人提供了虚假文件或资料的，我院将取消其中选资格，并按相关规定处理。

三、本次遴选的医用耗材项目清单：

（一）同一分包号项目下的货物，参与遴选的供应商必须全部响应，如有意愿参与多个分包号项目，必须按分包号分别响应，分别制定响应文件并封装，否则均为无效响应。适用产品名称、适用规格型号为医院在用耗材名称、规格型号或能满足使用的任意厂家名称和规格型号，参与遴选的耗材必须符合或优于适用规格型号及采购需求，不同厂家，产品名称根据其实际注册证名称参与遴选。

| 分包号 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价(元) | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 1、规格要求：200人份； 2、用途及核心功能要求：试剂盒采用散射免疫比浊法定量测试样本中的 CRP 浓度。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 1720 | 1 |
|  | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（散射比浊法） | 盒 | 1、规格要求：100人份； 2、用途及核心功能要求：试剂盒采用散射免疫比浊法定量测试样本中的 SAA 浓度。 3、适配设备：深圳瑞图生物血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 710 | 1 |
|  | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 箱 | 1、规格要求：3000支； 2、用途及核心功能要求：用于皮肤穿刺后获取的末梢血标本的收集、暂存与转运。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 3000 | 1 |
|  | SD血细胞分析用稀释液 | 箱 | 1、规格要求：20L； 2、用途及核心功能要求：用于检测样本的稀释、提供一定电导环境，同时提供稳定的鞘流环境 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 220 | 1 |
|  | R-80RF血细胞分析用染色液 | 盒 | 1、规格要求：24mL*1； 2、用途及核心功能要求：与 RET 稀释液搭配使用，对网织红细胞进行荧光染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 3324 | 1 |
|  | R-80RD血细胞分析用稀释液 | 瓶 | 1、规格要求：1L； 2、用途及核心功能要求：用于红细胞球形化处理，配套RET染色液或PLT-F染色液使用，对网织红细胞或血小板进行染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 570 | 1 |
|  | R-80RD血细胞分析用稀释液 | 瓶 | 1、规格要求：4L； 2、用途及核心功能要求：用于红细胞球形化处理，配套 RET 染色液或 PLT-F 染色液使用，对网织红细胞或血小板进行染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 1520 | 1 |
|  | R-80PF血细胞分析用染色液 | 盒 | 1、规格要求：12mL×1； 2、用途及核心功能要求：与RET稀释液搭配使用，对血小板进行荧光染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 3500 | 1 |
|  | R-80NL血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1、规格要求：1L； 2、用途及核心功能要求：用于溶解红细胞和血小板，配套 WNR 染色液使用，对白细胞、嗜碱性粒细胞和有核红细胞进行染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 360 | 1 |
|  | R-80NF血细胞分析用染色液 | 盒 | 1、规格要求：24mL×1； 2、用途及核心功能要求：与 WNR 溶血剂配套使用，对白细胞、嗜碱性粒细胞和有核红细胞进行染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 2700 | 1 |
|  | R-80HL血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1、规格要求：1L； 2、用途及核心功能要求：溶解红细胞和血小板，释放血红蛋白，血红蛋白再与溶血剂作用，形成一种稳定的血红蛋白复合物，并在特定的波长范围 (530 ~ 550nm) 下进行比色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 900 | 1 |
|  | R-80DL血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1、规格要求：4L； 2、用途及核心功能要求：用于溶解红细胞、血小板，并对白细胞进行处理，增加白细胞类的群间差异，配套 WDF 染色液使用，对白细胞进行染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 1600 | 1 |
|  | R-80DF血细胞分析用染色液 | 盒 | 1、规格要求：24mL×1； 2、用途及核心功能要求：与 WDF 溶血剂配套使用，对白细胞进行荧光染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 1380 | 1 |
|  | R-80BL血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1、规格要求：1L； 2、用途及核心功能要求：用于溶解红细胞和血小板，配套WPC染色液使用，对幼稚细胞进行染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 560 | 1 |
|  | R-80BF血细胞分析用染色液 | 盒 | 1、规格要求：12mL×1 ； 2、用途及核心功能要求：与WPC溶血剂配套使用，对幼稚细胞进行荧光染色。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 2400 | 1 |
|  | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（散射比浊法） | /盒 | 1、规格要求：200人份； 2、用途及核心功能要求：采用散射免疫比浊法定量测试样本中的 CRP 浓度。 3、适配设备：深圳瑞图生物的血液细胞分析流水线BF8201P等 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 940 | 1 |
| 备注：包1内为超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒等耗材，参与遴选的耗材必须符合医学检验科使用需求，需提供样品。（样品需贴投标公司名称标签，便于遴选区分。） |  |  |  |  |  |
| 分包号 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价(元) | 权重 |
| 2 | 降钙素原检测（PCT）试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量检测人体血清样本中的降钙素原（PCT）的含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 5750 | 1 |
|  | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer)试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量检测人体血浆样本中的D-二聚体（D-dimer）的含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 1125 | 1 |
|  | 肝素结合蛋白（HBP）检测试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量检测人体血浆样本中的肝素结合蛋白（HBP）的含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 4000 | 1 |
|  | 肌钙蛋白T测定试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量检测人体血清中肌钙蛋白T（cTnT）的含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 1875 | 1 |
|  | 肌钙蛋白I测定试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量检测人体血清样本中的肌钙蛋白I（cTnI）含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 1800 | 1 |
|  | 肌酸激酶CK-MB同工酶质量测定试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量检测人体血清样本中的肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）的含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 700 | 1 |
|  | 肌红蛋白测定试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求描述：用于体外定量检测人体血清样本中的肌红蛋白（Myo）的含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 1000 | 1 |
|  | B型钠尿肽（BNP）测定试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量检测人体样本（血浆）中B型利钠肽（BNP）的含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 4317.5 | 1 |
|  | B型钠尿肽前体（PRO-BNP）测定试剂盒 | 盒 | 1、规格要求：50人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量检测人体血清样本中N末端B型利钠肽前体（NT-proBNP）的含量。用于急重症患者心梗心衰验证的快速检 3、适配设备：重庆四库医云生物的全自动化学发光免疫分析仪SK100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 3567.5 | 1 |
| 备注：包2内为降钙素原检测（PCT）试剂盒等耗材，参与遴选的耗材必须符合重症医学科使用需求，需提供样品。（样品需贴投标公司名称标签，便于遴选区分。） |  |  |  |  |  |
| 分包号 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价(元) | 权重 |
| 3 | 胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ联合测定试剂盒（胶体金免疫层析法） | 人份 | 1、规格要求：10人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定量测定人血清、血浆或全血样本中胃蛋白酶原一和胃蛋白酶原二的含量。临床上主要用于评价胃泌酸腺细胞功能和胃底粘腺病变 3、适配设备：普迈德的胶体金免疫层析分析仪PMDT8100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 70 | 1 |
|  | 幽门螺旋杆菌抗体(IgG)检测试剂盒(胶体金法) | 人份 | 1、规格要求：20人份/盒； 2、用途及核心功能要求：用于体外定性检测人血清中幽门螺旋杆菌抗体（IgG） 3、适配设备：普迈德的胶体金免疫层析分析仪PMDT8100 4、涉及检测项目需配套使用的质控品、校准品、耗材等，由相应试剂中选公司同步配套供应 | 10 | 1 |
| 备注：包3内为胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ联合测定试剂盒（胶体金免疫层析法）等耗材，参与遴选的耗材必须符合消化内科使用需求，需提供样品。（样品需贴投标公司名称标签，便于遴选区分。） |  |  |  |  |  |
| 分包号 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价(元) | 权重 |
| 4 | 咬嘴 | 人份 | 1、规格要求：1人份/件或10人份/件； 2、组成要求：含咬嘴、三通、气囊； 3、用途及核心功能要求：配合呼出气分析仪完成人体呼出气的采集检测。采用“Y型装置+双袋系统”设计，排除废气，收集有效气体；采气囊容积≥300ml；采气囊带有止气阀，样本气体可存放时间≥72小时。 4、适配设备：苏州海思利福的呼出气分析仪OSF-BA-01 | 150 | 1 |
| 备注：包4内为咬嘴耗材，参与遴选的耗材必须符合消化内科使用需求，需提供样品。（样品需贴投标公司名称标签，便于遴选区分。） |  |  |  |  |  |
| 分包号 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价(元) | 权重 |
| 5 | 神经监护气管插管 | 个 | 1、规格要求：内径8.0mm，金属材质； 2、组成要求：气管插管，皮下针组成； 3、用途及核心功能要求：与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉神经活动。 4、适配设备：上海诺诚电器的术中神经刺激检测仪XP-1F | 2601 | 1 |
|  | 神经监护气管插管 | 个 | 1、规格要求：内径7.5mm，金属材质； 2、组成要求：气管插管，皮下针组成； 3、用途及核心功能要求：与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉神经活动。 4、适配设备：上海诺诚电器的术中神经刺激检测仪XP-1F | 2601 | 1 |
|  | 神经监护气管插管 | 个 | 1、规格要求：内径7.0mm，金属材质； 2、组成要求：气管插管，皮下针组成； 3、用途及核心功能要求：与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉神经活动。 4、适配设备：上海诺诚电器的术中神经刺激检测仪XP-1F | 2601 | 1 |
|  | 神经监护气管插管 | 个 | 1、规格要求：内径6.5mm，金属材质； 2、组成要求：气管插管，皮下针组成； 3、用途及核心功能要求：与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉神经活动。 4、适配设备：上海诺诚电器的术中神经刺激检测仪XP-1F | 2601 | 1 |
|  | 神经监护气管插管 | 个 | 1、规格要求：内径6.0mm，金属材质； 2、组成要求：气管插管，皮下针组成； 3、用途及核心功能要求：与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉神经活动。 4、适配设备：上海诺诚电器的术中神经刺激检测仪XP-1F | 2601 | 1 |
|  | 一次性使用针电极 | 盒 | 1、规格要求：总长度220mm，金属材质； 2、组成要求：探针，探针导管，手柄，导线； 3、用途及核心功能要求：与兼容的神经监护仪联合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉神经活动。 4、适配设备：上海诺诚电器的术中神经刺激检测仪XP-1F | 430 | 1 |
| 备注：包5内为神经监护气管插管等耗材，参与遴选的耗材必须符合乳腺甲状腺外科使用需求，需提供样品。（样品需贴投标公司名称标签，便于遴选区分。） |  |  |  |  |  |
| 分包号 | 适用产品名称 | 单位 | 适用规格型号及采购需求 | 最高限价(元) | 权重 |
| 6 | 旋磨用导引导丝 | 根 | 1、规格要求：导丝直径0.009‘，头端直径0.014’，长度330cm； 2、组成要求：由导引导丝和扭矩装置组成，； 3、用途及核心功能要求：用于建立输送通道、提供定位与导向、限制旋磨头位置、辅助器械交换；导丝具备1:1的扭矩响应能力、良好的抗折性、足够的支撑力、有特定的显影段及良好的触觉反馈能力。 4、适配设备：波科的旋磨介入治疗设备H74939309070 | 1025 | 1 |
|  | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 根 | 1、规格要求：旋磨头尺寸为2.5mm； 2、组成要求：产品包括磨头导管和推进器； 3、用途：用于成人患者在支架植入术前，对原发性冠状动脉严重钙化病变进行预处理；通过高速旋转的旋磨头，将血管内坚硬的钙化斑块磨削成微小颗粒。 4、核心功能要求：旋磨头需具备“差异切割”能力，即能选择性地磨削钙化病变，而具有弹性的正常血管组织在旋磨头通过时能自动弹开；配合旋磨介入治疗仪，实现高速与低速的灵活切换，并能通过推进器上的按钮实现转速智能调节、启停及临时启动功能；旋转导管设计需允许冷却润滑液在导管内外交换流动以降低摩擦产生的热量，旋磨头需具备轴向双向旋磨能力，降低磨头发生嵌顿的风险，采用预装式设计，简化术前组装步骤，并支持单人操作。 5、适配设备：波科的旋磨介入治疗设备H74939309070 | 19000 | 1 |
|  | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 根 | 1、规格要求：旋磨头尺寸为2.38mm； 2、组成要求：产品包括磨头导管和推进器； 3、用途：用于成人患者在支架植入术前，对原发性冠状动脉严重钙化病变进行预处理；通过高速旋转的旋磨头，将血管内坚硬的钙化斑块磨削成微小颗粒。 4、核心功能要求：旋磨头需具备“差异切割”能力，即能选择性地磨削钙化病变，而具有弹性的正常血管组织在旋磨头通过时能自动弹开；配合旋磨介入治疗仪，实现高速与低速的灵活切换，并能通过推进器上的按钮实现转速智能调节、启停及临时启动功能；旋转导管设计需允许冷却润滑液在导管内外交换流动以降低摩擦产生的热量，旋磨头需具备轴向双向旋磨能力，降低磨头发生嵌顿的风险，采用预装式设计，简化术前组装步骤，并支持单人操作。 | 19000 | 1 |
|  | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 根 | 1、规格要求：旋磨头尺寸为2.25mm； 2、组成要求：产品包括磨头导管和推进器； 3、用途：用于成人患者在支架植入术前，对原发性冠状动脉严重钙化病变进行预处理；通过高速旋转的旋磨头，将血管内坚硬的钙化斑块磨削成微小颗粒。 4、核心功能要求：旋磨头需具备“差异切割”能力，即能选择性地磨削钙化病变，而具有弹性的正常血管组织在旋磨头通过时能自动弹开；配合旋磨介入治疗仪，实现高速与低速的灵活切换，并能通过推进器上的按钮实现转速智能调节、启停及临时启动功能；旋转导管设计需允许冷却润滑液在导管内外交换流动以降低摩擦产生的热量，旋磨头需具备轴向双向旋磨能力，降低磨头发生嵌顿的风险，采用预装式设计，简化术前组装步骤，并支持单人操作。 5、适配设备：波科的旋磨介入治疗设备H74939309070 | 19500 | 1 |
|  | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 根 | 1、规格要求：旋磨头尺寸为2.15mm； 2、组成要求：产品包括磨头导管和推进器； 3、用途：用于成人患者在支架植入术前，对原发性冠状动脉严重钙化病变进行预处理；通过高速旋转的旋磨头，将血管内坚硬的钙化斑块磨削成微小颗粒。 4、核心功能要求：旋磨头需具备“差异切割”能力，即能选择性地磨削钙化病变，而具有弹性的正常血管组织在旋磨头通过时能自动弹开；配合旋磨介入治疗仪，实现高速与低速的灵活切换，并能通过推进器上的按钮实现转速智能调节、启停及临时启动功能；旋转导管设计需允许冷却润滑液在导管内外交换流动以降低摩擦产生的热量，旋磨头需具备轴向双向旋磨能力，降低磨头发生嵌顿的风险，采用预装式设计，简化术前组装步骤，并支持单人操作。 5、适配设备：波科的旋磨介入治疗设备H74939309070 | 19500 | 1 |
|  | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 根 | 1、规格要求：旋磨头尺寸为2.0mm； 2、组成要求：产品包括磨头导管和推进器； 3、用途：用于成人患者在支架植入术前，对原发性冠状动脉严重钙化病变进行预处理；通过高速旋转的旋磨头，将血管内坚硬的钙化斑块磨削成微小颗粒。 4、核心功能要求：旋磨头需具备“差异切割”能力，即能选择性地磨削钙化病变，而具有弹性的正常血管组织在旋磨头通过时能自动弹开；配合旋磨介入治疗仪，实现高速与低速的灵活切换，并能通过推进器上的按钮实现转速智能调节、启停及临时启动功能；旋转导管设计需允许冷却润滑液在导管内外交换流动以降低摩擦产生的热量，旋磨头需具备轴向双向旋磨能力，降低磨头发生嵌顿的风险，采用预装式设计，简化术前组装步骤，并支持单人操作。 5、适配设备：波科的旋磨介入治疗设备H74939309070 | 19800 | 1 |
|  | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 根 | 1、规格要求：旋磨头尺寸为1.75mm； 2、组成要求：产品包括磨头导管和推进器； 3、用途：用于成人患者在支架植入术前，对原发性冠状动脉严重钙化病变进行预处理；通过高速旋转的旋磨头，将血管内坚硬的钙化斑块磨削成微小颗粒。 4、核心功能要求：旋磨头需具备“差异切割”能力，即能选择性地磨削钙化病变，而具有弹性的正常血管组织在旋磨头通过时能自动弹开；配合旋磨介入治疗仪，实现高速与低速的灵活切换，并能通过推进器上的按钮实现转速智能调节、启停及临时启动功能；旋转导管设计需允许冷却润滑液在导管内外交换流动以降低摩擦产生的热量，旋磨头需具备轴向双向旋磨能力，降低磨头发生嵌顿的风险，采用预装式设计，简化术前组装步骤，并支持单人操作。 5、适配设备：波科的旋磨介入治疗设备H74939309070 | 19800 | 1 |
|  | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 根 | 1、规格要求：旋磨头尺寸为1.5mm； 2、组成要求：产品包括磨头导管和推进器； 3、用途：用于成人患者在支架植入术前，对原发性冠状动脉严重钙化病变进行预处理；通过高速旋转的旋磨头，将血管内坚硬的钙化斑块磨削成微小颗粒。 4、核心功能要求：旋磨头需具备“差异切割”能力，即能选择性地磨削钙化病变，而具有弹性的正常血管组织在旋磨头通过时能自动弹开；配合旋磨介入治疗仪，实现高速与低速的灵活切换，并能通过推进器上的按钮实现转速智能调节、启停及临时启动功能；旋转导管设计需允许冷却润滑液在导管内外交换流动以降低摩擦产生的热量，旋磨头需具备轴向双向旋磨能力，降低磨头发生嵌顿的风险，采用预装式设计，简化术前组装步骤，并支持单人操作。 5、适配设备：波科的旋磨介入治疗设备H74939309070 | 19800 | 1 |
|  | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 根 | 1、规格要求：旋磨头尺寸为1.25mm； 2、组成要求：产品包括磨头导管和推进器； 3、用途：用于成人患者在支架植入术前，对原发性冠状动脉严重钙化病变进行预处理；通过高速旋转的旋磨头，将血管内坚硬的钙化斑块磨削成微小颗粒。 4、核心功能要求：旋磨头需具备“差异切割”能力，即能选择性地磨削钙化病变，而具有弹性的正常血管组织在旋磨头通过时能自动弹开；配合旋磨介入治疗仪，实现高速与低速的灵活切换，并能通过推进器上的按钮实现转速智能调节、启停及临时启动功能；旋转导管设计需允许冷却润滑液在导管内外交换流动以降低摩擦产生的热量，旋磨头需具备轴向双向旋磨能力，降低磨头发生嵌顿的风险，采用预装式设计，简化术前组装步骤，并支持单人操作。 5、适配设备：波科的旋磨介入治疗设备H74939309070 | 19800 | 1 |
| 备注：包6内为旋磨用导引导丝等耗材，参与遴选的耗材必须符合心血管内科使用需求，需提供样品。（样品需贴投标公司名称标签，便于遴选区分。） |  |  |  |  |  |

（二）根据项目分包号内对应耗材明细进行产品报价，报价格式详见《报价明细表》，所有产品报价不得高于最高限价。

（三）供应商权重值产品报价降幅得分计算方式：

例：权重值产品1报价降幅得分=【1%+（产品1最高限价-产品1报价）/产品1最高限价】*产品1权重。权重值产品报价降幅得分只保留小数点后2位（四舍五入）。

权重值产品报价降幅合计得分=权重值产品1报价降幅得分+权重值产品2报价降幅得分+权重值产品3报价降幅得分 +·····（所有权重值产品报价降幅得分累计总和）。

（四）本次遴选采用综合评估法，评分规则详见下文中《医用耗材遴选综合评分表》。

四、遴选程序

（一）各参选供应商报名成功后请确保联系电话畅通，按遴选公示文件公示的会议时间和要求准时参加，并递交一式两份加盖公章的《遴选响应文件》和样品。响应文件一式二份，正本一份，副本一份，副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准，正副本可密封在同一包装袋内。密封袋上需标注项目名称、分包号、投标公司名称、法定代表人及联系电话且封口处加盖投标人公章。不按本遴选公告规定要求封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

（二）所有供应商准时入场并签到后，现场报名先后时间决定参选次序，遴选未结束前，不能离场，中途离场者视为自动弃选。

（三）评审小组根据参选供应商提交的响应文件，审核其“资格条件”是否满足遴选文件要求，满足要求的，继续参与遴选；不满足要求的，终止其继续参选资格。

(四) “资格条件”审核通过的供应商按遴选办法进入综合评审环节，评审小组根据医用耗材管理原则以及临床医技科室使用需求，在遴选现场对各供应商产品品质、技术优势、市场影响力、价格以及样品等进行综合评定。

（五）遴选办法：综合评估法（根据《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》中医用耗材遴选原则合法、安全、有效、适宜、经济制定本综合评估法，见医用耗材遴选综合评分表）。本遴选文件中内容与《医用耗材遴选综合评分表》不一致时以《医用耗材遴选综合评分表》为准。

《医用耗材遴选综合评分表》

| 序号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 （总分100分） |  |  | 1、技术品质50分； 2、商务审核部分10分； 3、投标报价40分 （所有评委评分取算术平均值为该投标人得分）。 |
| 1 | 品质部分评分标准 | 1.1样品展示 （25分） | 样品齐全，材质优良、工艺精致，使用便利，包装合规，说明清晰等 优秀：得 21-25分 良好：得16-20分 一般：得10-15分 差：得 0-9分 |
|  |  | 1.2产品质量及适宜性审核 （25分） | 要点： 品质、性能，安全性、便利性，同类对比 优秀：得 21-25分 良好：得16-20分 一般：得10-15分 差：得 0-9分 |
| 2 | 商务部分评分标准 | 市场认可度及服务能力（10分） | 要点： - 产品覆盖率：权重产品在全国的市场的占有率和重庆市场的占有率；权重产品的窗口医院（重点提供西南地区主要教学医院及三甲医院在用用户名单，提供发票或合同证明）(0-5分） - 配送供应公司服务能力：公司合作医院名单（提供发票或合同证明）、生产厂家授予代理配送商的产品授权书(0-5分） 说明：以上证明材料需真实且加盖公章，呈现格式不限。 |
| 3 | 报价 评分标准 | 报价评分 （40分） | 1、权重值产品报价得分36分（占报价评分90%） 1.1在符合遴选文件要求的参选供应商中，权重值产品报价降幅合计得分最高的供应商该项报价得分为满分36分，其权重值产品报价降幅合计得分作为核算其它供应商报价得分的“基准分值”。 1.2其它供应商权重值产品报价降幅合计得分每低于“基准分值”1个百分点，报价得分扣除0.2分，总分36分扣完为止。 例：其它供应商报价得分 = 36-（基准分值-其它供应商权重值产品报价降幅合计得分）/基准分值*0.2*100 2、非权重值产品报价得分4分（占报价评分10%） 2.1在符合遴选文件要求的参选供应商中，非权重值产品报价得分根据非权重值产品报价降幅（非权重值产品报价累计总金额/非权重值产品限价累计总金额）计算，每降低1%得0.2分。 说明：如果分包项目内产品均有权重值，则产品报价得分按40分计算。 |

（六）遴选评审人员根据各供应商的综合得分高低进行排名，综合得分最高的拟定为第一中选供应商，以此类推。

（七）根据遴选情况，采购人可与第一中选供应商以其参选产品报价为最高限价进行现场二次议价谈判。

（八）结果公示：

遴选结束后重庆市江津区中心医院医院官网上公示拟中选供应商。

（九）产品试用（免费试用）

拟中选供应商根据院方需求提供一定数量的产品发放至临床医技科室试用，具体科室由业务主管部门安排，试用时间具体通知。

（十）合同签订：

试用科室对成交候选人提供的产品试用情况进行评估，若第一中选供应商提供的试用产品在试用过程中存在不满足临床需求或发生了不良反应的情况，采购人可以根据遴选情况决定顺延至第二位中选供应商进行产品试用或另行重新组织遴选。确定为最终中选供应商的，按流程完成耗材采购合同签订。

根据遴选结果，采购人可组织拟定第一中选供应商。未挂网产品，签订网下纸质合同，合同期为叁年；挂网产品，根据重庆市药交平台电子合同规定要求执行，网签价格不高于限价和当期平台上查询到的成交价格（有最低成交价的不高于最低成交价，没有最低成交价的不高于成交均价）。并按照要求签订附件1项目廉政协议和附件2违规情形处罚内容，如发现违规情形按处罚内容处理。采购人每年对供应商配送服务评价考核，合格后方可继续供货；考核不合格的，医院有权单方终止合作。

合同执行期间，供货价格执行动态调整。供货商应主动积极关注耗材价格市场变动情况，市场或重庆市药品和医用耗材招采平台成交价格有下降的，及时反馈医院进行价格下调；线下采购耗材如在重庆市药品和医用耗材招采平台挂网，应立即转到平台上采购，并对比合同价格和重庆市药品和医用耗材招采平台成交价（有最低成交价的比较最低成交价，没有最低成交价的比较成交均价），就低不就高签订网上采购合同。医院在定期询价过程中发现产品市场价格有降低的，供货商应积极配合降价。

附件1

项目廉政协议

招标方（采购方）（以下统称“甲方”）：

中标方（供应方）（以下统称“乙方”）：

为防止在项目实施过程中发生不正当行为，促进本单位的党风廉政建设，根据各级有关规定，特订立如下协议：

一、双方应当共同自觉遵守国家关于党风廉政建设各项规定和关于工程建设管理／货物采购的各项规定。

二、甲方及甲方人员责任、义务

（一）甲方或甲方人员（含家属，下同）不得以任何形式向乙方或乙方工作人员索要赞助或收受钱物等。

（二）甲方人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的包括但不限于礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）包括但不限于通讯工具（或接受乙方代为缴纳通讯费用）、交通工具（或接受乙方代为支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请或娱乐活动。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、子女入学、家属及亲友的工作安排以及出国出境提供方便。

（五）甲方人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方采购事项有关的经济活动。

（七）甲方人员不得要求乙方照顾甲方人员特定关系人的营利性业务。

（八）甲方人员不得有其他违规违法行为。

三、乙方及其工作人员责任、义务

（一）乙方（含乙方工作人员，下同）应当通过正当途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就项目事宜进行私下商谈或者达成默契。

（三）乙方不得以任何理由、借口邀请甲方人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方单位、个人购置或者提供包括但不限于通讯工具（或缴纳通讯费用）、交通工具（或支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品等物品。

（五）乙方不得有其他违规违法行为。

四、风险告知：在项目验收上须实事求是，做到手续齐全，款项结算时要严格按照规定程序办理，要廉洁自律，提高遵规守纪的自觉性，严格按结算管理办法执行。

五、乙方如发现甲方及其工作人员有违反本协议约定的，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

六、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

七、本协议作为主合同的附件，经协议双方签署后与主合同同步生效。

八、本协议一式     份，甲乙双方各执     份。

甲 方（盖章）：                     乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

年     月     日                     年     月     日

附件2

违规情形处罚内容

委属各医疗卫生单位须在每个项目招标或采购文件及项目合同中增加发生利益输送时的严厉处罚措施内容，包括但不限于如下内容：

一、潜在投标人／乙方及其工作人员不得有以下任何一种违规情形

（一）向甲方人员（含家属、下同）赠送包括但不限于现金、有价证券、名贵物品、土特产；

（二）代甲方或甲方人员支付应由甲方或甲方人员支付的各种费用；

（三）宴请甲方人员；

（四）请甲方人员到高档场所消费；

（五）请甲方人员外出旅游并支付应由甲方人员支付的费用；

（六）在传统节日或甲方人员家中红白喜事期间，超过正常人情标准向甲方人员赠送礼金、礼品等；

（七）为甲方人员特定关系人报销有关费用；

（八）为甲方人员免费提供包括但不限于通讯工具（或缴纳通讯费用）、交通工具（或支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品；

（九）为甲方人员在包括但不限于住房装修、子女入学、家人及亲友工作安排或出国出境等方面提供方便；

（十）直接或间接照顾甲方人员特定关系人包括但不限于有关营利性业务、家人工作安排、房屋装修、出国出境、外出旅游或固定资产购买、出租、出售；

（十一）为与项目有利益关系的第三方报销有关费用或为利益关系第三方免费（或明显低于市场价格）提供包括但不限于交通、通讯、住房、办公、用餐等条件的；

（十二）有其他不正当行为的。

以上12种违规违纪情形在本招标、采购文件及合同中简称“12种违规情形”。

二、违规情形处罚措施

（一）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，该项目合同金额将按纪检、监察机关或司法机关认定的涉案金额自动扣减，如甲方已全部支付合同款或余额不足扣减的，甲方有权将应扣减的金额依法向乙方追回，乙方必须在甲方书面告知之日起30日内将应退回的款项足额退回甲方，否则，甲方有权以所欠金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%加收逾期退款违约金直至乙方退回甲方全部款项之日止（该违约金可与合同其他条款约定的违约金同时适用）。如乙方注销或无力承担的，相应责任由项目实施时乙方法定代表人承担（法定代表人与实际控制人不是同一人的，实际控制人须共同承担）。

（二）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，合同未付款项（如有应扣除的款项直接扣除）的支付时间自动在合同约定日期上相应延期10年（3650日），且该期间不计息。该日期延期的起始日为纪检、监察机关或司法机关正式认定乙方有违法违规行为之日。在纪检部门、监察机关、司法机关等调查乙方是否有违法违规行为期间，甲方有权暂停支付应付款项。

（三）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，乙方须在甲方书面告知之日起30日内按涉及金额的10倍向甲方支付违约金（此笔违约金最低不少于10万元），违约金可在甲方应支付给乙方的合同款中直接抵扣，应付合同款不足抵扣的，甲方有权通过法律渠道要求乙方支付。如乙方未在本条限定时间内足额向甲方支付违约金，甲方有权以所欠金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%加收逾期退款违约金直至乙方退回甲方全部款项之日止（该违约金可与合同其他条款约定的违约金同时适用）。如乙方注销或无力承担的，相应责任由项目实施时的法定代表人承担（法定代表人与实际控制人不是同一人的，实际控制人须共同承担）。

（四）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，如果乙方在甲方另有其他业务项目，甲方有权立即终止其他所有项目合同，对甲方终止其他所有项目合同给乙方带来的损失，甲方不承担任何责任；对乙方应向甲方缴纳的各种违约金、应退回甲方的款项，甲方有权从其他所有项目应付给乙方的合同款项中直接抵扣。同时，在纪检部门、监察机关、司法机关等调查乙方是否有违法违规行为期间，如果乙方在甲方另有其他业务项目，甲方有权暂停支付其他所有项目应付款项。

五、供应商须知

（一）不得干扰采购人的评审活动，否则将废除其投标。

（二）若未中选，本院无义务对各供应商做解释工作。

（三）应保证所有资料的真实性。如提供不真实的材料，无论其材料是否重要，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（四）理解并同意：最低报价非中选的唯一条件。

（五）中选后因质量问题、价格问题等原因毁约者，该供货商将三年之内暂停参与我院的遴选会议。

（六）服务过程中无论何种原因造成未能满足医院需求达到三次时(如使用科室投诉产品质量、供货不及等)，医院有权单方面终止合作。

（七）实际配送的产品必须与比选时提供的样品一致，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则本单位有权单方终止其供货并追究相关法律责任。

（八）产品生产日期必须是1年内生产，提供特殊情况下6小时内急配送，提供无条件产品退换货售后服务支持。

（九）产品报价：包含货物、运输、搬运、保险、人工费、技术支持、税金、质量保障等所有费用。

（十）付款：根据医院实际需求通知送货，每月据实结算，按照医院财务规定支付。

（十一）合同执行期内，应遵守国家法律法规和纪检相关要求，遵守医院管理要求完成产品入库、出库、票据、产品资料、售后服务支持等，对出现违规、违法、违纪等行为的供应商，采购人可单方面终止采购合同，对造成的经济损失由供货商承担。

### 六、响应文件格式要求：

## 正本（或副本）

# 遴选响应文件

## 项目编号：

## 项目名称：	XXX          包XX

# 供应商名称：　                　   　　（盖单位公章）

## 联系人：　               联系电话：

年    月    日

# 目  录

一、资格条件：

（一）制造商营业执照正本或副本复印件

（二）响应产品属于医疗器械的提供医疗器械生产许可证

（三）响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表；属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供备案信息表、注册证书复印件）；不属于医疗器械的不提供《中华人民共和国医疗器械注册证》《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》、第一类医疗器械备案信息表。

（四）遴选参与人法人营业执照（副本）（加盖投标人鲜章，提供原件备查）

（五）遴选参与人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（加盖投标人鲜章）（模版格式1,2）

（六）响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营许可证》；响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件加盖鲜章，并提供原件备查）

（七）有国家医保27位编码的产品需提供27位国家医保编码

（八）诚信合法承诺函（模版格式3）

二、综合评估证明材料：

（一）遴选产品技术（质量）响应差异表（模版格式4）

（二）生产厂家授予代理配送商的授权书。

（三）权重产品在全国和重庆市场的占有率的证明材料

（四）响应产品报价单（模版格式5）

（五）遴选产品样品提供清单

（六）其它

三、模版格式：

（1）模版格式1：法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在             （参选供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（参选供应商名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

# （2）模版格式：法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（参选供应商法定代表人名称）是                    （参选供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                         参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署和盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（3）模版格式3：诚信合法承诺函

诚信合法承诺函

致                   （采购单位名称）：

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。与我方单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未参与本采购项目的同一采购分包的采购活动。我方参与本项目采购活动亦不存在其他任何属于串通投标的情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方未被司法机关、纪委及纪检监察部门通报涉及违规违纪相关不良情形。

4.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

（四）模版格式4：遴选产品技术（质量）响应差异表

项目名称：           项目编号：                项目分包号：

| # 序号 | # 产品名称 | # 遴选需求（适用规格型号）技术参数及要求 | # 响应产品（名称、品牌规格型号）及技术参数 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：        法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                         （签署和盖章）

年     月     日

注：（1）本表即为对本项目“本次遴选的医用耗材项目清单”中所列条款进行比较和响应，内容和顺序应与《报价明细表》一致。供应商应逐条如实填写，采购人可根据需要，要求提供相关证明材料。如不能提供，则视为无效响应。

（2）本表可扩展；

（3）可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

## （五）模版格式5：响应产品报价单

## 报价明细表

遴选采购项目名称：                   项目编号：                       分包号：

|  | 遴选耗材产品信息 |  |  |  |  | 响应产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 适用规格及要求 | 单位 | 限价（元） | 权重值 | 名称 | 规格 | 厂家 | 单位 | 报价（元） | 权重值产品报价降幅得分 | 药交平台挂网编码 | 27位国家医保编码 |
| 1 | 限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：以下数值根据上表准确填报 权重值产品报价降幅得分合计： 分 非权重值产品报价降幅= %（1-非权重值产品报价累计总金额/非权重值产品限价累计总金额，分包内无非权重值产品在非权重值产品价降幅横线处填“/” %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人授权代表：

（投标人公章）                  （签字和盖章）

年   月   日

注：

（1）请遴选参与人按采购人提供的清单明细表中的信息进行报价，不得随意更改《报价明细表》格式、项目清单顺序和留空。所有产品报价不得高于最高限价，且必须为一个有效报价。

（2）所有产品在重庆市药品和医用耗材招采平台进行交易（非挂网交易品类除外），挂网产品须在《报价明细表》表中填写药交平台挂网编码，未挂网写“未挂网”。

（3）供应商权重值产品报价降幅得分计算方式：

例：权重值产品1报价降幅得分=【1%+（产品1最高限价-产品1报价）/产品1最高限价】*产品1权重。权重值产品报价降幅得分只保留小数点后2位（四舍五入）。

权重值产品报价降幅合计得分=权重值产品1报价降幅得分+权重值产品2报价降幅得分+权重值产品3报价降幅得分 +·····（所有全权重值产品报价降幅得分累计总和）。

（4）供应商报价产品规格、单位应与限价产品一致，如果规格、单位不一致时，应在满足使用需求的前提下进行同量折算，权重值产品报价降幅得分也应同步折算，如遴选产品需求规格10g/支，限价10元，投标产品规格为5g/支，报价为N元，则响应产品报价为10g/5g x N元（不能超最高限价10元），权重值降幅得分为{1%+【10元-（10g/5g x N元）】/10元}*权重值，且未折算的视为无效响应。

（六）模版格式6：遴选产品样品提供清单

项目名称：          项目编号：          项目分包号：

| # 序号 | # 样品名称 | # 规格型号 | # 单位 | # 数量 | # 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署和盖章）

年     月     日

注：（1）本表即为对本项目“本次遴选的医用耗材项目清单”中所列权重值产品逐一提供样品；

- 本表可扩展；

（七） 模版格式7：报名资料

报名资料

## 项目编号：

## 项目名称：	       耗材一批     包XX

| 报名公司信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名企业名称 | 法定代表人 | 经办联系人 | 联系电话 | 备注 |

法定代表人或授权代表：

（签字及盖章）

年   月   日

报名企业需提供资质：

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

2.法定代表人身份证复印件

3.委托报名提供法定代表人授权委托书和报名人身份证复印件

注：本次报名提供的相关资质仅为报名收取，不能替代遴选响应文件和遴选资格审核。