重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称:  高频电刀脚踏开关等配件材料采购

重庆市江津区中心医院

二○一八年十一月

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院根据对高频电刀脚踏开关等配件材料采购，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关供应商参加报价和谈判。

一、谈判文件获取方法：重庆市江津区中心医院医学装备科领取或通过网上邮件发送。

二、谈判文件份数：正本壹份。

三、投标报名截止时间： 2018年12月6日12点0分  。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

1、法人营业执照（具有医疗设备维修经营范围，复印件加盖印章）

2、法人身份证、委托人省份证（复印件加盖印章），委托投标需提供法人代表授权书原件

3、提供设备生产厂家维修授权，设备配件原厂证明文件（复印件加盖印章）

4、提供医疗设备工程师维修资格证明，以及国家要求的其他维修维护相关资质（复印件加盖印章）

5、出具同类设备维护维修业绩的证明和材料

6、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47520914

联 系 人：蒋老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  最高限价与主要技术要求

一、基本要求：

1、维护维修期间免费提供同款备用设备保障临床日常工作，备用设备在使用过程中，出现的设备故障招标人不负责维修。

2、自行踏勘设备现场，出具维修故障报告，维修维护方案。

3、维修后设备及配件材料质保期≥6月，出现故障免费维修或更换。

4、维修时间：≤5天

5、故障设备维修维护或更换配件后，设备必须达到故障前的完好状态，维修维护所有更换配件及材料，必须是全新的设备原装原厂件。

6、维修设备基础信息

| 故障设备/配件名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 预算限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频电刀（脚踏开关） |  | 德国爱尔博 | 台 | 1 | 22500 | 更换脚踏开关 |
| 磁共振成像系统（补充液氦500L） | 1.5T | 德国西门子 | 套 | 1 | 175000 | 提升液氦面 |
| 限价包含维护维修、运输、安装验收、后续质保等产生的所有费用。 |

二、踏勘现场

1、投标人自行踏勘设备现场（如未对项目现场进行踏勘，将被视为已踏勘）。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的相关情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

三、验收：

维修维护结束后维修公司出具维修合格检测报告，经使用科室和医学装备科等相关部门进行集体验收。

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、维修设备基础信息表内，每项设备或配件作为单项投标报价。投标供应商应提供报价、安装调试、售后服务等内容（该报价不得超过预算最高限价,否则视为无效投标）。

三、供应商提供的设备、配件、其他材料必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商所报价格应包括：维护维修的附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

五、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

六、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件，提供相应的检测说明书。

七、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

八、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判（竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，经医院领导同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购）。

九、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

十、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据）。

十一、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十二、获得谈判成功的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十三、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十四、付款方式：按照医院财务规定付款

十五、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.投标货物一览表

附件1

投标货物一览表

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 货物 名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 是否满足 技术要求 | 质保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币： 元。大写： |

供应商代表签字：

日期：

公章：