重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称: 东门分院综合楼九楼十楼中央空调设计与造价采购

重庆市江津区中心医院

二○一九年三月

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院根据对东门分院综合楼九楼十楼中央空调设计与造价采购，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关单位公司参加报价和谈判。

一、谈判文件获取方法：重庆市江津区中心医院医官网上自行下载，房屋平面图需勘察现场后，到医学装备科下载。

二、谈判文件份数：正本壹份。

三、投标报名截止时间： 2019年3月7日12点0分  。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、企业营业执照复印件、企业简介、业绩证明、资质证书。

2、具有中央空调设计技术相关资质；

3、工程造价企业资质具有乙级以上资质（含乙级）

4、工程设计与施工资质证书；

5、中国建筑装饰行业资格证书；

6、个人建筑装饰设计资格证书；

（三）本项目不接受联合体投标

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47520914

联 系 人：蒋老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  最高限价与主要技术要求

一、基本要求：

1、内容及要求

1.1本次东门分院综合楼九楼十楼中央空调设计与造价招标，按现有房屋平面图纸设计，部分房间需改动，参与投标前必须自行到现场勘查了解改动情况，费用自理。

1.2九楼中央空调设计：按房间分类有普通房间、普通病房、单间病房、主任办公室、护士长办公室、医生办公室、普通办公室、大厅部分、治疗室等面积，按照原有平面图加以设计，设计不能占用原有水电、弱电、消防等区域。

1.3十楼中央空调设计：运动室、推拿室、针灸室、物理治疗室、高频治疗室、办公室、预留房间等面积，按照原有平面图加以设计，设计不能占用原有水电、弱电、消防等区域。

1.4由于各个房间面积有相差，中央空调设计时必须合理设计每间房间空调制出风口、回风口、给排水、线路等，根据需求设计具体位置、开口大小等，满足功能需求的同时优化和美化房间。

1.5工程造价根据基础的设计方案、市场材料、人力、施工机械、检测评审、验收、税金等价格，明细列出造价清单，提供价格依据。

1.6根据房屋面积合理计算每间房间需要的制冷量，和所需线路管道长度厚度等要求，准确进行工程造价，满足需求的同时减少工程预算。

1.6招标最高限价包含中央空调设计与造价整个过程产生的费用，最终达到机房设计施工要求，交由江津区中心医院装备科接收存档等要求。

1.7房屋中央空调设计与造价材料等必须符合施工和空调设备运行要求。

1.8投标人自行勘探现场（如未对项目现场进行踏勘，将被视为已踏勘），未勘探现场产生的后果自行负责。

1.9本次中央空调设计与造价招标的中标单位，与后期该房屋中央空调改造工程施工招标，为同一中标单位，本次中标金额将在该房屋改造工程施工招标中标金额中抵扣。

2、其他要求

2.1后期该楼层中央空调改造工程施工招标因造价漏项，造成的损失由设计与造价中标方负责。

2.5东门分院九、十楼中央空调最终合格设计图纸与造价方案，纸质版交付采购方至少3份，有效电子档刻盘各一份或U盘备份一份。

6、招标基础信息

| 项目名称 | 采购最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆市江津区中心医院东门分院综合楼九楼十楼中央空调设计与造价采购 | 1.5 |  |
| 限价包含设计与造价整个过程，直到验收合格等产生的所有费用。 |

二、实施时间、验收：

实施时间

中标人应在签订合同后7天内完成交货及全部服务等，超出时间每天按照中标金额千分之一支付给采购方违约金。

验收

设备机房设计与造价完成后，经使用科室和医学装备科等相关部门进行集体验收。

中标人应明确承诺：其投标产品服务保证期为1年，如有设计或造价问题无偿更改。

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标单位提供的报价、售后服务等内容（该报价不得超过预算最高限价,否则视为无效投标）。

三、投标单位设计和造价要求的材料必须是当下较新主流技术，且符合国家质量检测标准。能够满足采购人要求，售后服务方便、快捷。

四、投标单位所报价格应包括：包含设计与造价整个过程，直到验收合格等产生的所有费用以及其它应有的费用。

五、投标单位须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

六、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件，提供相应的检测说明书。

七、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

八、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判（竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足３家的，经医院领导同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购）。

九、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

十、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据）。

十一、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十二、获得谈判成功的投标单位应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十三、未经采购人同意，成交投标单位不得转让合同。

十四、付款方式：按照医院财务规定付款

十五、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.投标货物一览表

附件1

投标货物一览表

项目编号：

供应商名称：

单位：元

| 项目 名称 | 设计方/造价方 | 数量 | 单价 | 是否满足 技术要求 | 质保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币： 元。大写： |

投标公司代表签字：

日期：

公章：