重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称:  医学装备维修和配件采购文件

重庆市江津区中心医院

二○二〇年一月

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院根据对医学装备维修和配件采购，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关投标公司参加报价和谈判。

一、谈判文件获取方法：重庆市江津区中心医院医官网自行下载。

二、谈判文件份数：正本副本各壹份。

三、投标报名截止时间： 2020年1月18日17点30分  。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

1、法人营业执照（具有医疗设备、医气设备、保养、维修、销售、技术咨询、技术服务等经营范围，投标维修的医疗设备类别在该经营范围内，复印件加盖印章）

2、法人身份证、委托人身份证（复印件加盖印章），委托投标需提供法人代表授权书原件

3、设备维修配件或维修材料，必需提供维修配件或材料厂家证明文件（复印件加盖印章），以区别所用配件或维修材料是设备原厂所用配件还是第三方厂家配件。

4、提供医疗设备工程师维修资格证明，和所属维修公司授权证明，以及提供国家要求的其他维修维护相关资质（复印件加盖印章）

5、出具同类设备维护维修业绩的证明和材料

6、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47520914

联 系 人：蒋老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  最高限价与主要技术要求

一、基本要求：

1、维护维修期间免费提供同款备用设备保障临床日常工作，备用设备在使用过程中，出现的设备故障招标人不负责维修。

2、自行踏勘设备现场，出具维修故障报告，维修维护方案。

3、维修配件供货时间为1年，维修后设备及配件材料质保期≥6月，出现故障免费维修或更换，维修时间：≤5天。

4、预选限价包含运输、拆卸、安装、维修、调试、税票、人工等所有费用。

5、故障设备维修维护或更换配件后，设备必须达到故障前的正常运行状态。提供全流程维修更换配件的照片或视频，以证明维修维护期间所有更换的配件及材料是全新的，与投标公司应标的厂家型号一致。

6、维修设备基础信息

| 序号 | 故障设备/配件名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 预算限价（元） | 主要维修故障（以实际检测为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管镜 | 8705.402 | 德国狼牌 | 台 | 14000 |  |
| 2 | 电子十二指肠镜 | CLV-260 | 奥林巴斯 | 台 | 18860 | 光源系统主板故障、光源系统光栅系统故障。 |

7、维修配件基础信息

| 序号 | 故障设备/配件名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 预算限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血氧探头 | PM8000、512F成人指夹式 | 深圳迈瑞 | 个 | 640 |
|  | 血氧探头 | C30、C50 | 深圳科曼 | 个 | 640 |
|  | 血氧主电缆 | 6针、7针 | 深圳迈瑞 | 根 | 400 |
|  | 心导联线 | 六针五导一体式 | 深圳迈瑞 | 根 | 400 |
|  | 5导导联线 | 按扣式/夹子式 | 深圳迈瑞 | 根 | 400 |
|  | 血压延长管/无创血压导气管 |  | 深圳迈瑞 | 根 | 360 |
|  | 12针3导/5导心电主电缆 | 分体式 机器端 | 深圳迈瑞 | 根 | 400 |
|  | 血氧探头 | M69成人指夹式 | 宝莱特 | 个 | 560 |
|  | 血压袖带 | 成人 CM1203 | 深圳迈瑞 | 个 | 360 |
|  | 12针有创压电缆 | IM2201 | 深圳迈瑞 | 根 | 864 |
|  | 氙灯 | MD-631 | 日本奥林巴斯 | 个 | 9600 |
|  | 冷光源氙灯 | X8000 | 美国史塞克 | 个 | 9600 |
|  | 卤素灯泡（胃镜灯泡） | MD-151 | 日本奥林巴斯 | 个 | 304 |
|  | 电动吸引瓶 | 7A-23B | 江苏鱼跃 | 个 | 96 |
| 1 | 医用中心吸引系统用吸引瓶 | A型 1L | 慈溪瑞康 | 个 | 140 |
|  | 发热盘 |  | 重庆鑫亿 | 个 | 16 |
|  | 无影灯泡 |  | 飞利浦/欧司朗 | 个 | 120 |
|  | 呼吸机流量传感器 | 6871980 | 德国德尔格 | 个 | 400 |
|  | （血压计）腕带 | HEM-6111 | 大连欧姆龙 | 个 | 78 |
|  | 指夹式脉搏血氧仪 | MD300C23 | 北京超思 | 个 | 640 |
|  | 心电图机导联线 | 12导 | 深圳理邦 | 根 | 960 |
|  | 消毒机过滤网 | 壁挂式 | 成都老肯 | 个 | 64 |
|  | 氩气软电极 | 932-149 | 德国宝娃 | 根 | 9600 |
|  | HFV-A高真空油 | 4L | 上海惠丰 | 桶 | 478 |
|  | 电动吸引器负压表 |  | 江苏鱼跃 | 个 | 28 |
|  | 降温毯 |  | 珠海和佳 | 个 | 2000 |
|  | 降温帽 |  | 珠海和佳 | 个 | 1440 |
|  | 紫外线灯管 | 30W | 成都老肯 | 个 | 96 |
|  | 冷光源灯泡 |  |  | 个 | 120 |
|  | 密封圈（供应室） |  |  | 个 | 680 |
|  | 伟康平台阀（PEV阀） | 302312 | 伟康 | 个 | 1200 |
|  | 拉斐尔呼吸机流量传感器 |  | 拉斐尔 | 个 | 1040 |
|  | 亚低温治疗仪探头（测温传感器） |  | 珠海和佳 | 个 | 640 |
|  | 台式血压计袖带 |  | 江苏鱼跃 | 个 | 40 |
|  | 皮肤电极 |  |  | 根 | 760 |
|  | 电生理仪电极 |  |  | 根 | 760 |
|  | 图像采集卡 |  | 北京嘉恒 | 个 | 2080 |
|  | 水封瓶 | MAJ-901 | 日本奥林巴斯 | 个 | 1360 |
|  | 等离子双极联线 |  | 株洲中美互利 | 根 | 1840 |
|  | （高压氧仓氧浓度）传感器 | ML-30% | 北京航天鹏诚 | 个 | 1280 |
|  | 肤温探头 |  | 郑州迪生 | 个 | 960 |
|  | 脑功能治疗帽 |  | 常州思雅 | 个 | 1280 |
|  | 钳子管道开口阀 | MD-495 | 日本奥林巴斯 | 个 | 39 |
|  | 吸引按钮 | MAJ-207/MH-443 | 日本奥林巴斯 | 个 | 664 |
|  | 灌流器 |  | 深圳柯离尔 | 个 | 464 |
|  | 高压锅密封圈 |  |  | 个 | 160 |
|  | 环氧乙烷传感器 |  |  | 个 | 480 |
|  | 小儿呼吸机半程加热器 |  | 德国科迪娜 | 个 | 5840 |
|  | 裂隙灯泡 |  | 德国欧司朗 | 个 | 120 |
|  | 采样管（呼模测压管） |  | 深圳迈瑞 | 个 | 160 |
|  | 密封圈 | 卡式5000型/卡式2000型 | 加拿大 | 个 | 1080 |
|  | 脑功能障碍治疗仪联线/脑四导联线 |  | 常州思雅 | 根 | 400 |
| 1 | 负极板连接线（中性电极导线） |  | 深圳美成 | 根 | 120 |
|  | 肌电刺激电极线 |  | 南京伟思 | 根 | 640 |
|  | 动态心电导联线 |  | 深圳博英 | 根 | 960 |
|  | 灌注管（膨宫泵管） |  | 杭州桐庐医达 | 个 | 1040 |
|  | 医用高压冲洗枪 |  | 泰州迪康 | 把 | 640 |
|  | 气路采样管 |  | 深圳迈瑞 | 根 | 160 |
|  | 微博传热线 |  |  | 根 | 784 |
|  | 防水盖 |  | 日本奥林巴斯 | 个 | 1520 |
|  | 检眼镜灯泡 |  | 苏州六六 | 个 | 144 |
|  | 脱毛机激发器（560光头） | IPL560-D | 武汉亚格 | 个 | 7200 |
|  | 婴儿输氧头罩 | YZ-160 | 宁波戴维 | 个 | 410 |
|  | 氙灯灯泡（冷光源灯泡） | JRL-I型 | 杭州桐庐精锐 | 个 | 1440 |
|  | 半程加热温度探头 | P3 | 德国科迪娜 | 个 | 4400 |
|  | 中医科钢扣 |  |  | 个 | 104 |
|  | PH测试笔（酸度计） | SX610型 | 上海三信 | 支 | 624 |
|  | 痉挛肌治疗仪联线 | KJ-9100A | 徐州科健 | 根 | 400 |
|  | 胃镜灯泡 |  |  | 个 | 304 |
|  | 荧光定量PCR仪氙灯 | XBO R 100W/45 OFR | 德国欧司朗 | 个 | 5440 |
|  | 传感输液管 |  |  | 根 | 2240 |
|  | （炎症治疗机）治疗线 |  | 重庆蜀明 | 根 | 784 |
|  | 四肢夹 |  | 深圳 | 个 | 120 |
|  | 心电吸球 |  | 深圳 | 个 | 120 |
|  | 电针仪联线 |  | 苏州医疗 | 个 | 14 |
|  | 蔡司显微镜灯泡 | 12V 100W | 日本蔡司 | 个 | 120 |
|  | 宫缩探头/胎心探头 |  |  | 个 | 2640 |
|  | 卡式灭菌器废水桶冷凝器及过滤盖 |  |  | 个 | 960 |
|  | 卡式灭菌器废水瓶（不含冷凝器） |  | 加拿大 | 个 | 640 |
|  | 卡式灭菌器水箱盖 |  | 加拿大 | 个 | 320 |
|  | 卡式灭菌器冷凝器 |  | 加拿大 | 个 | 1300 |
|  | 送水送气按钮 | MH-438 | 日本奥林巴斯 | 个 | 880 |
|  | 空气波治疗仪腿套 |  | 大连莱博泰克 | 套 | 2240 |
|  | 空气波治疗仪腿套MK300 |  | 韩国大星 | 套 | 4160 |
|  | 肌电鞍型电极 |  |  | 根 | 640 |
|  | 肌电双芯极缆 |  |  | 根 | 640 |
|  | 肌电手持电极 |  |  | 根 | 640 |
|  | 肌电同芯纤缆 |  |  | 根 | 640 |
|  | 动静脉脉冲气压泵气囊(空气波治疗套） | PTQ-2 | 重庆朋泰 | 套 | 960 |
|  | 耦合盘 |  | 常州思雅 | 个 | 1440 |
| 1 | 测漏器 | MB-155 | 日本奥林巴斯 | 个 | 1760 |
|  | 排痰仪背心 |  | 济南闰凯 | 件 | 320 |
|  | 蒸汽灭菌铸造式蒸发器 |  |  | 个 | 1000 |
|  | 肺功能仪螺纹管 |  |  | 根 | 1120 |
|  | 脑电图桥式电极 |  |  | 根 | 1200 |
|  | 脑电图导联线 |  |  | 根 | 1600 |
|  | 排痰仪束带 |  | 济南闰凯 | 个 | 160 |
|  | 利普刀吸烟管 |  |  | 个 | 760 |
| 2 | 脱水机电源 |  | 脱水机（赛默飞Excelsior ES） | 套 | 3200 |
|  | 脱水机信号控制板 |  | 脱水机（赛默飞Excelsior ES） | 套 | 1200 |
|  | 脱水机加热板 |  | 脱水机（赛默飞Excelsior ES） | 套 | 17600 |
|  | 脱水机液位探头 |  | 脱水机（赛默飞Excelsior ES） | 套 | 6400 |
|  | 脱水机密封圈 |  | 脱水机（赛默飞Excelsior ES） | 套 | 2000 |
|  | 脱水机真空泵 |  | 脱水机（赛默飞Excelsior ES） | 套 | 5600 |
|  | 口腔灭菌器温度传感器 |  | 山东新华CT-ZJ-CBR | 根 | 1280 |
|  | 可视喉镜CCD摄像系统 |  | 可视喉镜 | 套 | 5200 |
|  | 主电池/蓄电池 |  | 除颤仪（通用) | 套 | 2640 |
|  | 除颤监护仪主板 |  | 日本 | 套 | 9600 |
|  | 耳声发射测试仪探头线 |  | 580-AX2191 | 根 | 9600 |
|  | 激光治疗机电源板 |  | CHX-100H | 套 | 1948 |
|  | 听力计骨振器 |  | Conera | 套 | 3840 |
|  | 听力计电源适配器 |  | Conera | 套 | 480 |
|  | 包埋机主板 |  | 徕卡 | 套 | 2240 |
|  | 冲击波治疗仪枪管 |  | HB101 | 个 | 1440 |
|  | 冲击波治疗仪子弹体 |  | HB101 | 个 | 560 |
|  | 电子阴道镜光源灯泡 |  | WH-SMA | 个 | 1440 |
|  | 等离子电切镜冲洗器 |  | 佳乐 | 套 | 1200 |
|  | 婴儿暖箱电机 |  | 戴维（YP-90AC） | 台 | 1200 |
|  | 煎药机电机 |  | KYB-200A | 台 | 1120 |
|  | 药敏系统按键板 |  |  | 套 | 3668 |
|  | 药敏系统灯泡 |  |  | 个 | 2240 |
|  | 酶标仪主板 |  | Anrhos2010 | 套 | 1600 |
|  | 酶标仪滤光片 |  | Anrhos2010 | 套 | 2600 |
|  | 主板 |  | PM8000、C50、C30、M69 | 套 | 1200 |
| 2 | 显示屏 |  | PM8000、C50、C30、M69 | 块 | 1200 |
|  | 电源板 |  | PM8000、C50、C30、M69 | 块 | 1200 |
|  | 血氧板 |  | PM8000、C50、C30、M69 | 块 | 1200 |
|  | 心电板 |  | PM8000、C50、C30、M69 | 块 | 1200 |
|  | 血压板 |  | PM8000、C50、C30、M69 | 块 | 1200 |
|  | 蓄电池 |  | 深圳迈瑞T5 | 套 | 1200 |
|  | 主板 |  | 深圳迈瑞T5 | 套 | 4400 |
|  | 有创压模块 |  | 深圳迈瑞T5 | 套 | 7840 |
|  | CPU板 |  | 深圳迈瑞T5 | 套 | 4640 |
|  | 心电模块 |  | 深圳迈瑞T5 | 套 | 7600 |
|  | 血氧模块 |  | 深圳迈瑞T5 | 套 | 7600 |
|  | 血压泵 |  | 深圳迈瑞T5 | 台 | 1840 |
|  | 血压模块 |  | 深圳迈瑞T5 | 套 | 7600 |
|  | 显示屏 |  | 深圳迈瑞T5 | 块 | 2400 |
|  | 按键板 |  | 深圳迈瑞T5 | 块 | 1840 |
|  | 蓄电池 |  | 深圳迈瑞PM8000 | 套 | 560 |
|  | 蓄电池 |  | 便携式呼吸机oxylog2000 | 套 | 3080 |
|  | 氧气阀 |  | 拉斐尔Caarina | 个 | 2880 |
|  | 流量传感器 |  | 拉斐尔Caarina | 根 | 1040 |
|  | 空气阀 |  | 拉斐尔Caarina | 个 | 2880 |
|  | 主板 |  | 伟康BiPAP Vision、德尔格savina | 套 | 12000 |
|  | 涡轮电机 |  | 伟康BiPAP Vision | 台 | 10400 |
|  | 按键板 |  | 伟康BiPAP Vision | 块 | 5440 |
|  | 显示板 |  | 伟康BiPAP Vision | 块 | 5200 |
|  | 蓄电池 |  | GE（ivent 201IC） | 套 | 2240 |
|  | 呼吸阀 |  | GE（ivent 201IC） | 个 | 720 |
|  | 电源板 |  | GE（ivent 201IC） | 块 | 2400 |
|  | 流量传感器 |  | 德尔格savina | 根 | 400 |
|  | 电源箱 |  | 德尔格savina | 个 | 20000 |
|  | 空气过滤器 |  | 德尔格savina | 套 | 2880 |
|  | 流量传感器电缆 |  | 德尔格savina | 根 | 5600 |
|  | 氧气阀 |  | 德尔格savina | 个 | 7600 |
|  | 内部流量传感器 |  | 德尔格savina | 根 | 5600 |
|  | 蓄电池 |  | 德尔格savina | 套 | 2880 |
|  | 呼气阀 |  | 德尔格savina | 个 | 4640 |
|  | 显示屏 |  | 德尔格savina | 块 | 5200 |
|  | 呼出阀 |  | 德尔格savina | 个 | 4000 |
|  | 氧阀装置 |  | 飞利浦 V60 | 套 | 10560 |
|  | 空氧混合器 |  | 飞利浦 V60 | 套 | 12000 |
| 2 | 电源管理板 |  | 飞利浦 V60 | 套 | 12000 |
|  | 涡轮电机 |  | 飞利浦 V60 | 台 | 10400 |
|  | 显示屏 |  | 飞利浦 V60 | 块 | 3040 |
|  | 流量信号控制板 |  | 飞利浦 V60 | 套 | 12000 |
|  | 电源 |  | 飞利浦 V60 | 套 | 9600 |
|  | 蓄电池 |  | 飞利浦 V60 | 套 | 4320 |
|  | 压力传感器 |  | FLEXO ST-25H（简易） | 根 | 1760 |
|  | 呼吸机PVE阀 |  | 通用型 | 个 | 1200 |
|  | 模拟肺 |  | 通用型 | 个 | 1040 |
|  | 氧电池 |  | 通用型 | 套 | 1200 |
|  | 管路支架 |  | 通用型 | 套 | 1600 |
|  | 湿化瓶 |  | 通用型 | 个 | 1600 |
|  | 加湿器 |  | 通用型 | 个 | 1600 |
|  | 小儿呼吸机半程温度探头 |  | 斯蒂芬SLE5000 | 个 | 4400 |
|  | 小儿呼吸机半程加热回路 |  | 斯蒂芬SLE5000 | 套 | 5840 |
|  | 小儿呼吸机模拟肺 |  | 斯蒂芬SLE5000 | 个 | 1600 |
|  | 小儿呼吸机流量传感器 |  | 斯蒂芬SLE5000 | 根 | 6400 |
|  | 小儿呼吸机湿化瓶 |  | 斯蒂芬SLE5000 | 个 | 800 |
| 3 | 2Pin母座集成体(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 777 |
|  | APL阀组件(0631) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 8448 |
|  | switch微动开关0.1A125/250VAC |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 172 |
|  | 病人主体（带皮囊支架/不带BYPASS)维修包 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 36480 |
|  | 风箱密封垫(模具MR78842) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 204 |
|  | 风箱罩(维修) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 3648 |
|  | 行程开关(滚轮型200gf)(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 172 |
|  | 呼吸活瓣组件(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 960 |
|  | 呼吸接口(模具MR69743) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 768 |
|  | 回路加热器(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 3648 |
|  | 活瓣盖(模具MR69768) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 268 |
|  | 活瓣盖(维修) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 384 |
| 3 | 活瓣体 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 441 |
|  | 活瓣罩 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 230 |
|  | 钠石灰吸收罐(模具MR78819) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 4320 |
|  | 石灰罐密封件 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 508 |
|  | 手动机控阀片(模具MR78842) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 115 |
|  | 手动机控组件(维修) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 4320 |
|  | 手动支臂护套(模具MR78983) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 172 |
|  | 手动支臂组件(维修) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2400 |
|  | 提升装置(维修) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1440 |
|  | 抓式门锁带微动开关(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 844 |
|  | 0621红外通讯板PCBA（FRU） |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2400 |
|  | 接头.快换型塑料PMCD1601(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 825 |
|  | 0623顶光照明板PCBA |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 537 |
|  | 0631照明板开关线 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 115 |
|  | 2.25扬声器及连接线(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 230 |
|  | 吸收罐组件(维修) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 6336 |
|  | 折叠囊组件(维修) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 3648 |
|  | AGSS物料包(低流量/通用接头/国内0623)FRU |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 19008 |
|  | 转子流量计(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 4320 |
|  | 呼气流量传感器组件 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 4320 |
|  | 七氟醚加药器组件 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1401 |
|  | 呼气阀组件(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 20544 |
| 3 | 监控板组件(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 15360 |
|  | 监控阀门驱动板(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 5760 |
|  | 监控信号检测板(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 9408 |
|  | 流量调节阀(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1920 |
|  | 保护罩(0601) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 288 |
|  | 转子流量计 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2592 |
|  | 气阀.二位二通气控阀，开启压力0.5~1bar，定制 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 960 |
|  | 麻醉模块主机(不带氧)(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 24800 |
|  | 麻醉模块主机(不带氧/BIS)(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 28000 |
|  | 麻醉模块主机(带氧)(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 32000 |
|  | 麻醉模块主机(带氧/BIS)(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 37600 |
|  | 二氧化碳模块主机 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 12000 |
|  | 滑筒弹簧 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 153 |
|  | ACGO组件(0623) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 6528 |
|  | 单挥发罐组件(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 6528 |
|  | 快速充氧组件(0623) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2035 |
|  | 三通阀组件(0621/FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 5184 |
|  | 氧气空气系统开关(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2688 |
|  | 氧气系统开关(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2304 |
|  | 气压力开关(下降32PSI报警)(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1708 |
|  | 调压阀组件物料包(笑氧空,0623)FRU |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2880 |
|  | 笑气气源入口组件物料包FRU(0623) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2688 |
| 3 | 氧空调压阀组件(0631) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1324 |
|  | 脚轮2.5寸不带刹车平板连接承载力80KG |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 441 |
|  | 脚轮(不带刹车)FRU |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 518 |
|  | 脚轮(带刹车)FRU |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 518 |
|  | 脚轮(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 864 |
|  | 0623按键控制转接板PCBA |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1075 |
|  | 报警灯板PCB维修包 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 441 |
|  | 触摸屏 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2880 |
|  | 触摸屏控制板(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1152 |
|  | 硅胶按键(0623) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 115 |
|  | 屏维修包（12.1寸/AU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 8256 |
|  | 铜轴编码器板(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 748 |
|  | 0623电池转接板PCBA |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 441 |
|  | 电源板(0621)(维修备件) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 6528 |
|  | 主控板组件 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 14400 |
|  | 网络连接板 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 652 |
|  | 电子流量计(氧空/国标欧标/新节流装置/FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 7680 |
|  | 转子流量计.0-10L/min,带旋钮,见图纸 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1440 |
|  | 氧电池 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1728 |
|  | 氧传感器电缆 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1520 |
|  | 气源软管组件.氧气气源国标34G-OXY-GS/NS-5 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1728 |
|  | 气源软管组件.空气气源国标34G-AIR-GS/NS-5 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1728 |
| 3 | 高压压力表组件 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2496 |
|  | 母板维修备件 |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 2688 |
|  | 气道压力表FRU(0634) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 1824 |
|  | 逆变器 12VDC/600Vrms 5.5mA |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 576 |
|  | 磁编码器 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1120 |
|  | 角度传感器连接线 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 720 |
|  | 后备面板组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 6969 |
|  | 线控器组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 4480 |
|  | 线控器下壳 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 720 |
|  | 线控器面板挂钩 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 400 |
|  | 线控器线材 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1900 |
|  | 线控面板PCBA |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 3484 |
|  | 背板油缸组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 7600 |
|  | 刹车油缸 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 8160 |
|  | 平移油缸（维修备件缸径φ50） |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1440 |
|  | 油泵组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 11616 |
|  | 油箱组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1920 |
|  | 吸油管 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 根 | 739 |
|  | 液阀.调压阀，RE-1-PT1/8 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 960 |
|  | 液阀 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 2800 |
|  | 6100电磁阀维修备件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 2560 |
|  | 电源板 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 9280 |
|  | 主控板 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 7488 |
|  | 自锁按钮开关 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 360 |
|  | 缚手带 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 280 |
|  | 轻型手托板带魔术贴组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1200 |
|  | 6100头板接头左组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 4640 |
|  | 6100头板接头右组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 4640 |
|  | 腿板气弹簧组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 5104 |
|  | 腿板左接头组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 8160 |
|  | 腿板右接头组件 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 8160 |
|  | 推进式定位器.φ6mm 尼龙66 黑色 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 105 |
|  | 悬臂夹持器组件3 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1520 |
|  | 刹车支脚摩擦片2 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 359 |
|  | 腿板关节销 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 591 |
|  | 空气弹簧.可锁式 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 3484 |
| 3 | 手术床电池组件 (维修备件) |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1920 |
|  | 头板 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 个 | 1161 |
|  | 臀板 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 个 | 2323 |
|  | 腿板 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 个 | 4320 |
|  | 6100配海绵垫头板(维修备件) |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1288 |
|  | 6100配海绵垫臀板(维修备件) |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 2449 |
|  | 6100配海绵垫左腿板(维修备件) |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1626 |
|  | 6100配海绵垫右腿板(维修备件) |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1626 |
|  | 直线导轨副 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 2323 |
|  | 测压软管总成. |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 823 |
|  | 6100前后倾油缸（维修备件 缸径φ40） |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 9292 |
|  | 6100前后倾油缸（维修备件 缸径φ50） |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 10454 |
|  | 腿板关节把手组件（维修备件） |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 1161 |
|  | 6100左右倾油缸（维修备件） |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 8131 |
|  | 腿板定位装置 |  | 手术床（迈瑞）Hybase6100 | 套 | 3360 |
|  | Switch 微动开关 3A 125/250VAC |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 96 |
|  | 吊塔驱动板 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 6720 |
|  | LINAK电机控制器转接板 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 1440 |
|  | 电机组件 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 1728 |
|  | 电机仓罩壳 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 4608 |
|  | 控制盒.230V/24VDC 3通道 IP4 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 3484 |
|  | 横臂端盖轻型(维修备件) |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 940 |
|  | 横臂端盖重型(维修备件) |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 3016 |
|  | 气缸.薄型 单作用 弹簧压回 行程10mm 螺纹M5X0.8 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 2400 |
|  | 关节气刹气缸组件 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 3648 |
|  | 重型关节气刹气缸组件 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 3744 |
|  | 电源模块（塔桥） |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 9292 |
|  | 吊塔电磁阀组件 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 2784 |
|  | 基座汇流排组件5LN1PE |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 720 |
|  | 气缸.薄型 SDA63X10 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 1920 |
|  | 待机电源板 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 块 | 6336 |
|  | 气体插头_日式_捷锐_负压 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 422 |
|  | 电源开关.单控 SIC |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 144 |
|  | 控制按钮把手 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 个 | 2400 |
|  | 吊塔线控器板 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 台 | 1161 |
|  | 日式终端装饰壳 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 120 |
|  | 气体终端-捷锐-负压 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 1200 |
| 3 | 维修配件包-日式-捷瑞 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 422 |
|  | 氧气维护包 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 套 | 688 |
|  | 电源插座 |  | 吊桥、吊塔（迈瑞） | 个 | 120 |
|  | 700卤素灯座支撑座 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 个 | 591 |
|  | 500卤素灯座支撑座 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 个 | 591 |
|  | 700灯炬组件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 8131 |
|  | 500灯炬组件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 7898 |
|  | 定制遥控器CCD |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 5808 |
|  | 手术灯底盖 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 个 | 278 |
|  | 灯座 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 个 | 576 |
|  | 视频信号分配板盒组件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 5808 |
|  | 限位弹簧臂组件(CCD) |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 17424 |
|  | 限位弹簧臂组件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 17424 |
|  | 中置CCD灯炬组件（PAL40W） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 18585 |
|  | 非限位弹簧臂组件(三芯) |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 19747 |
|  | 非限位弹簧臂组件(五芯) |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 23232 |
|  | 直出弹簧臂组件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 26716 |
|  | HyLite摄像系统消毒手柄组件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 1393 |
|  | 卤素灯内手柄组件 (维修备件) |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 480 |
|  | HyLite6500电机 (维修备件) |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 1520 |
|  | HyLite6700电机 (维修备件) |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 1520 |
|  | HyLite6700滤光玻璃（维修备件） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 3484 |
|  | HyLite6700玻璃面板 (维修备件) |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 6969 |
| 3 | HyLite6500玻璃面板 (维修备件) |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 5808 |
|  | 限位弹簧臂组件（AC 2000） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 19008 |
|  | 立柱底盖（维修备件） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 380 |
|  | 立柱装饰盖（维修备件） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 295 |
|  | 卤素灯臂控板维修备件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 3360 |
|  | 卤素中置视频盒维修备件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 4857 |
|  | 中置红外遥控板维修备件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 2745 |
|  | 单灯头墙控维修备件（新协议） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 4012 |
|  | 单灯头墙控维修备件（旧协议） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 4012 |
|  | 单灯头带CCD墙控维修备件（新协议） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 4857 |
|  | CCD墙控维修备件（旧协议） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 3801 |
|  | 外置CCD臂控维修备件（新协议） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 3907 |
|  | 700电源维修备件（新协议） |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 9120 |
|  | 电池盒组件维修备件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 2745 |
|  | 独立摄像头带吊臂组件 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 6019 |
|  | FUSE Time-lag 250V 5AGLS D5*20 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 105 |
|  | 手术灯绝缘轴套 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 套 | 84 |
|  | 手术灯绝缘垫 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 张 | 84 |
|  | 弹簧臂阻尼螺丝 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 个 | 168 |
|  | S-Video电缆 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 根 | 1056 |
|  | HDMI电缆 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 根 | 3168 |
|  | Y/C电缆 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 根 | 2956 |
| 3 | HD-SDI/SDI电缆 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 根 | 1689 |
|  | Video/Composite/CVBS电缆 |  | 手术无影灯(迈瑞）Hylite6700/6500 | 根 | 1689 |
|  | 2Pin母座集成体(FRU) |  | 麻醉机（迈瑞）WATO EX-65 | 套 | 777 |
| 4 | 主控制系统（不含外设部件） |  | 深圳迈瑞电动病床 | 套 | 2560 |
|  | 床尾综合控制器(含4芯线及电路板) |  | 深圳迈瑞电动病床 | 套 | 1040 |
|  | 尾控按键或坐板大按键 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 张 | 304 |
|  | 尾控或坐板控制电路板 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 块 | 320 |
|  | 坐板4芯线束 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 根 | 72 |
|  | 电源供电盒 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 套 | 800 |
|  | 电源供电变压器 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 只 | 320 |
|  | 12V/4.5AH蓄电池 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 208 |
|  | 应用电源板（电源板） |  | 深圳迈瑞电动病床 | 块 | 560 |
|  | 背部护栏按键 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 张 | 232 |
|  | 10芯护栏线束 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 根 | 144 |
|  | 4芯尾控线束 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 根 | 160 |
|  | ABS护栏（头） |  | 深圳迈瑞电动病床 | 套 | 800 |
|  | ABS护栏（坐板） |  | 深圳迈瑞电动病床 | 块 | 960 |
|  | ABS床头/尾板 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 块 | 640 |
|  | 侧护栏装饰贴片 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 张 | 32 |
|  | 床头床尾板装饰贴片 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 张 | 40 |
|  | 护栏铰链架总成（新款外购） |  | 深圳迈瑞电动病床 | 副 | 480 |
|  | 防撞轮 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 80 |
|  | 输液架(2挂钩) |  | 深圳迈瑞电动病床 | 根 | 420 |
|  | 普通床垫 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 张 | 722 |
|  | 普通/慢回弹床垫套子 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 套 | 208 |
|  | 脚轮125mm 藤泰 3档 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 400 |
|  | 脚轮125mm 藤泰 2档 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 384 |
|  | 静音脚轮125mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 116 |
|  | CPR拉索（背板、腿板单价相同） |  | 深圳迈瑞电动病床 | 根 | 160 |
|  | 脚轮刹车踏板 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 142 |
|  | Dewert电机100mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 只 | 1280 |
|  | Dewert电机150mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 只 | 2080 |
|  | Dewert电机200mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 只 | 2080 |
|  | Dewert电机250mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 只 | 2080 |
|  | 陪护椅轮子 3寸 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 28 |
|  | 病床ABS轮5寸 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 116 |
|  | 病人推子轮5寸 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 96 |
| 4 | 病人推子轮4寸 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 80 |
|  | 治疗车ABS轮 3寸 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 64 |
|  | 病床护栏五档 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 128 |
|  | 病床护栏六档 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 144 |
|  | 病床丝杆 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 付 | 96 |
|  | 病床摇杆 大 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 付 | 64 |
|  | 病床摇杆 小 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 付 | 48 |
|  | ABS床头床尾 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 208 |
|  | 病床摇机总成 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 304 |
|  | 静音脚轮125mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 120 |
|  | 静音脚轮100mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 96 |
|  | 静音脚轮75mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 80 |
|  | 静音脚轮50mm |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 64 |
|  | 铝合金折叠护栏 |  | 深圳迈瑞电动病床 | 个 | 208 |
| 5 | 初效过滤器G4 | 592*592*95 | 手术室层流净化用 | 个 | 166 |
|  | 初效过滤器G4 | 592*492*95 | 手术室层流净化用 | 个 | 154 |
|  | 初效过滤器G4 | 592*287*95 | 手术室层流净化用 | 个 | 139 |
|  | 中效过滤器F8 | 592*592*534 | 手术室层流净化用 | 个 | 381 |
|  | 中效过滤器F8 | 592*492*534 | 手术室层流净化用 | 个 | 358 |
|  | 中效过滤器F8 | 592*287*534 | 手术室层流净化用 | 个 | 324 |
|  | 亚高效F9 | 592*592*292 | 手术室层流净化用 | 个 | 1416 |
|  | 亚高效F9 | 592*287*292 | 手术室层流净化用 | 个 | 944 |
|  | 亚高效F9 | 490*592*292 | 手术室层流净化用 | 个 | 1214 |
| 6 | 氧气终端（德标） |  | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 个 | 204 |
|  | 空气终端（德标） |  | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 个 | 204 |
|  | 负压终端（德标） |  | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 个 | 204 |
|  | 氧气减压阀（解压阀）进口小于4MP，出口0`1.6MP |  | 上海减压器厂（二级减压箱上） | 个 | 224 |
|  | 输液吊杆 |  | 河水欧威医疗器械有限公司 | 个 | 158 |
|  | 呼叫器分机主板 |  | 山东亚华电子 | 块 | 120 |
|  | 呼叫器分机手柄线 |  | 山东亚华电子 | 根 | 28 |
|  | 紧急呼叫器 |  | 山东亚华电子 | 套 | 120 |

二、踏勘现场

1、投标人自行到达医院后，由院方统一带领查看故障设备，以设备实际故障和损坏情况为准。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的相关情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

三、验收：

维修维护结束后维修公司出具维修合格检测报告，经使用科室正常运行15日历天后，由使用科室和医学装备科等相关部门进行集体验收。如15日历天内再次出现同类故障或存在其他故障，需重新维修合格，达到正常运行15日历天，满足验收条件。

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的投标公司须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、维修设备基础信息表内，每项内设备或维修配件作为单项投标报价。投标公司应提供报价、安装调试、售后服务等内容（该报价不得超过预算最高限价,否则视为无效投标）。

三、投标公司提供的设备、配件、其他材料必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、投标公司所报价格应包括：维护维修的附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

五、投标公司须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

六、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件，提供相应的检测说明书。

七、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

八、如果出现谈判截止时间后参加谈判的投标公司不足三家或符合条件的投标公司不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判（竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的投标公司不足3家的，经医院领导同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购）。

九、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标投标公司都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有投标公司的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

十、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），由使用科室和现场评标代表确定中标投标公司。第一次报价不得高于招标预算限额，第二次报价不得高于第一次报价的最低报价金额。如果参与本次维修服务的投标公司全部是第三方维修公司，以第二次报价最低的投标公司为中标公司。如果参与投标的公司内，既有设备原厂维修公司又有第三方维修公司，根据资质证明第三方维修公司所用维修配件和维修工程师，是否是设备原厂所用配件和原厂维修工程师。投标公司第二次报价将做调整后再进行比对，调整方式如下：根据下表情况调整后的第二次报价再进行比对，价格最低的成为中标公司。

| 投标公司 | 设备原厂维修公司 | 第三方维修公司 | 设备原厂维修配件 | 设备原厂维修工程师 | 第二次报价调整算法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情况1 | 是 | 否 | 是 | 是 | 报价不调整 |
| 情况2 | 否 | 是 | 是 | 是 | 报价不调整 |
| 情况3 | 否 | 是 | 是 | 否 | 报价×1.1 |
| 情况4 | 否 | 是 | 否 | 是 | 报价×1.2 |
| 情况5 | 否 | 是 | 否 | 否 | 报价×1.1×1.2 |

十一、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十二、获得谈判成功的投标公司应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十三、未经采购人同意，成交投标公司不得转让合同。

十四、付款方式：验收合格后，按照医院财务规定付款。

十五、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.投标货物一览表

附件1

投标货物一览表

项目编号：

投标公司名称：

单位：元

| 货物 名称 | 生产厂家/规格型号 | 数量 | 单价 | 是否满足 技术要求 | 质保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币： 元。大写： |

投标公司代表签字：

日期：

公章：