重庆市江津区中心医院

分散采购文件

项目名称: 重庆市江津区中心医院磁共振机房空调外机安装隔音墙、内镜中心空调模块机主控板维修服务项目

重庆市江津区中心医院

二○二〇年九月二十二日

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院对磁共振机房空调外机安装隔音墙、内镜中心空调模块机主控板维修服务项目招标 ，进行分散采购，欢迎有资格的供应商参加投标。

一、招标项目内容

| 目录 | 名称 | 单位 | 限价（元） | 技术要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振机房空调外机安装隔音墙 | 项 | 17600 | 安装地点东门分院磁共振机房空调外机处，隔离墙安装完成后外侧噪音不得高于50分贝，夹心板隔音围挡48㎡，混泥土现浇基础柱子16m，负责现场树木绿化修整，安装材料人工费、搬运费等包含在限价内。 | 投标方需具备相应施工资质。 |
| 2 | 内镜中心空调模块机主控板维修 | 项 | 2700 | 内镜中心空调模块机主控板损坏，更换新的同型号模块机主控板1套。 | 投标方需具备中央空调安装维修维护资格，提供更换的配件或材料，原厂资质证明。 |
| 备注：项目执行过程中，如零配件或材料超出技术要求数量，由中标方承担超出费用，最终达到招标方使用要求，招标方不再增加任何费用。 |

# 二、资金来源

# 自筹资金，本次招标限价包含拆卸、安装、运输、调试、人工、税票、清洁等所有费用，招标方不再承担任何费用。

# 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、企业营业执照、经营许可证、生产许可证、企业简介、业绩证明、资质证书（复印件）。

2、投标人营业执照经营范围应包含招标设备及配件安装维修维护资格。

3、法人身份证、委托人身份证（复印件加盖印章），委托投标需提供法人代表授权书原件。

（三）本项目不接受联合体投标

四、投标、开标有关说明

（一）招标文件的获取：凡有意参加投标的投标人，自行下载本项目招标文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自招标公告发布之日起至投标报名截止时间。

（三）投标地点：重庆市江津区中心医院行政楼层11楼会议室

（四）投标报名截止时间： 2020年9月25日17点00分

（五）开标时间：报名成功后现场通知

（六）开标地点：同投标地点。

五、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过投标报名截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（四）投标产生的费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

（一）采购机构：重庆市江津区中心医院

联系人：蒋老师

电  话：（023）47520914

地  址： 重庆市江津区鼎山街道江洲大道725号

第二部份  项目要求

一、基本要求：

1、工期：合同签订生效后7天

2、中标方负责施工过程中人员安全防护、场地清洁。

3、对所售产品享有一年免费上门保修服务，终身维护。

4、中标方公司工作人员进场维户检修，必须通知招标方同意后进场，爱护医院其他设施设备，造成损坏或影响医疗业务开展，必须赔偿损失和维修维护达到招标方要求。

5、负责手术房间及风道的除尘和清洁，中标签订合同后三天更换完毕，出具具有法律效应的检测报告。

二、踏勘现场

1、投标人自行到医院踏勘项目现场（由院方统一安排查看现场，未查看现场将视为不合符投标要求）。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、验收：

项目施工完成后，中标公司通知医学装备科组织验收，验收不合格项目由中标公司无条件完善和修整，直至达到验收合格，验收合格之前所产生的费用由中标公司负责。

项目投标要求

一、参加投标的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标供应商应提供报价（该报价不得超过预算最高价,否则视为无效投标）、安装调试及售后服务等内容。

三、招标项目内容表内，每个目录号对应一个项目招标，不同目录号内设备或服务项目不得合并投标。供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商所报价格应包括：所有材料货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、技术培训费、保修费、税费以及其它应有的费用。

五、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

六、投标文件一正一副，应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件，提供相应的检测说明书。

七、医院组建三名以上分散采购小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，分散采购小组负责全部投标过程。

八、如果出现投标报名截止时间后参加投标的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，分散采购小组有权宣布终止本次投标活动。

九、投标原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的投标文件评估都采用相同的程序和标准。

十、本次投标采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得投标成功的唯一依据）。

十一、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十二、获得投标成功的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十三、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十四、付款方式：按照医院财务规定付款。

十五、本投标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.投标货物一览表

附件1

投标货物一览表

项目编号：

投标单位名称：

单位：元

| 序号 | 货物名称/服务内容 | 报价 | 是否满足 技术要求 | 质保期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 人民币： 元。大写： |

投标单位代表签字：

日期：

公章：