## 封-1 招标工程量清单
|  | 重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C电气设备安装
1.2 | 土建
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 电气设备安装
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站S11-M-500kVA | [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030403001001 | 软母线 | [工作内容] 1.母线安装 2.绝缘子耐压试验 3.跳线安装 4.绝缘子安装 | m | 60
3 | 030408001001 | 电力电缆YJV22-8.7/15-3*70 | [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 30
4 | 030408002001 | 控制电缆KVVP2-22 10*4 | [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 20
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 50
6 | 030408006001 | 电力电缆头10KV户外冷缩终端3*70 | [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
7 | 030408006002 | 电力电缆头10KV户内冷缩终端3*70 | [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院临时用电配电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030408007001 | 控制电缆头 | [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
9 | 030408010001 | 防火涂料 | [工作内容] 1.安装 | kg | 10
10 | 030409001001 | 接地极L63*6*2500 | [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 12
11 | 030409002001 | 接地母线镀锌扁铁-50*5 | [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 140
12 | 030409003001 | 避雷引下线BV-35 | [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 30
13 | 030410001001 | 电杆组立T接杆 | [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土(石)方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输 | 基 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院临时用电配电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030410001002 | 电杆组立φ190*15000L | [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.土(石)方挖填 4.底盘、拉盘、卡盘安装 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.现浇基础、基础垫层 8.工地运输 | 基 | 1
15 | 030410002001 | 横担组装L75*8*2100(刀闸横担） | [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 2
16 | 030410002003 | 横担组装L75*8*2100（耐张担） | [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 2
17 | 030410002002 | 横担组装L63*6*1500 | [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 5
18 | 030410003001 | 导线架设JKLGYJ-10-1*50 | [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.33
19 | 030410004001 | 杆上设备断路器ZW-32/12-630 | [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院临时用电配电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030410004002 | 杆上设备隔离刀闸12kV/630A | [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 2
21 | 030410004003 | 杆上设备氧化锌避雷器HY5WS-17/50/TD | [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 2
22 | 030410004004 | 杆上设备验电接地环 | [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 2
23 | 030413001001 | 铁构件 | [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 500
24 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
25 | 030414002001 | 送配电装置系统断路器 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
26 | 030414002002 | 送配电装置系统 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
27 | 030414007001 | 不间断电源 | [工作内容] 1.调试 | 系统 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院临时用电配电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030414008001 | 母线 | [工作内容] 1.调试 | 段 | 1
29 | 030414008002 | 母线 | [工作内容] 1.调试 | 段 | 1
30 | 030414009001 | 避雷器 | [工作内容] 1.调试 | 组 | 3
31 | 030414010001 | 电容器 | [工作内容] 1.调试 | 组 | 1
32 | 030414011001 | 接地装置 | [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 3
33 | 030414015001 | 电缆试验 | [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
土建
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 16.8
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 14.29
3 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院临时用电配电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040102003001 | 挖基坑石方 | [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 5.27
5 | 040103001001 | 回填方 | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 16.46
6 | 040103002001 | 余方弃置 | [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 25.09
7 | 010501001001 | 垫层 | [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.11
8 | 010502001001 | 矩形柱 | [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.63
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 7.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院临时用电配电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 35.84
11 | 010807003001 | 金属百叶窗 | [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装 | m2 | 0.32
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：重庆市江津区中心医院临时用电配电工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:重庆市江津区中心医院施工用电安装调试 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
合 计